## 頁１
浄 化 槽 清 掃 管 理 票
会 社 名
[9 empty] | 清掃担当者氏名 | [10 empty] | 印
| 浄化槽管理者の 氏名又は名称 |  |  | 整 理 番 号 | [8 empty] | 異 | C | 年 月 |  |  |  | 業者No．
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 浄 化 槽 設 置 場 所 | 区
[13 empty] | 2 | 1
| 浄化槽管理者の 住 所 | 区 |  | 整 理 番 号 1: 建物の用途
| 浄 化 槽 | 処理方式 |  | 整 理 番 号 1: 清掃汚泥; 整 理 番 号 5: 引抜量 ㎥
|  | 処理能力 人槽 ｍ3/日 |  | 整 理 番 号 5: 搬入先（西港・皇后崎） 台
| 項 目 |  | 清掃・点検事項 | bar: 異 10
| 腐敗室方式 |  | 1次処理装置の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
消毒室の清掃
流入管の汚泥、異物の清掃
2次処理装置の清掃
2次処理装置洗浄水の腐敗室への移送
1次処理装置水張り
排水ポンプのスイッチの清掃、試運転
送気口の清掃、排気管の清掃
| 前ばっ気方式 分離ばっ気方式 |  | ばっ気室混合液のSV30の測定 | 整 理 番 号 5: SV30 ％
消毒室、沈殿室の清掃
沈殿分離室の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
引き抜き汚泥量の計算 | bar: 整 理 番 号 5
ばっ気室汚泥の引き抜き | bar: 整 理 番 号 5
ブロアの吸気口の清掃
ばっ気室内部設備の清掃
水張り
ばっ気の開始及びかく拌状態の確認
| 分離ばっ気方式 |  | ろ床の逆洗
はく離汚泥の引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
消毒室、沈殿室の清掃
沈殿分離室の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
ブロアの吸気口の清掃
水張り
ばっ気の開始及びかく拌状態の確認
| 共通事項 |  | マンホール蓋の密閉の確認
付近の清掃
| 合併処理事項 |  | スクリーンかすのかき上げ及び清掃
流量調整槽の清掃
計量分水装置の清掃
沈殿分離槽の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
消毒槽の清掃
排水ポンプ槽の清掃
流入ポンプ槽の清掃
汚泥濃縮貯留槽の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
沈殿分離槽の清掃
汚泥貯留槽の汚泥引き抜き、清掃 | bar: 整 理 番 号 5
注 個人、個人業者、法人格のない団体については本人（代表者が自署した場合は押印不要）法人の場合は原則として記名・押印してください。