別記様式第１号の２の２の２（第4条、第51条の11の2関係）

全体についての消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 消防長（消防署長）（市町村長） 殿 □防火 管理者 統括 □防災 住 所 氏 名 □防火 □防災 別添のとおり、全体についての 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ | （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |  |  |
| 受付欄※ | 経過欄※ |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

（統括防火・防災管理における全体についての消防計画）

消 防 計 画

第１章　　総　　則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項及び同法第３６条第１項において準用する規定に基づき、統括防火・防災管理者が、　　　　　　　　　　　 　の全体についての防火・防災管理上必要な業務に係る事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　　 　に勤務・出入りし、又は居住するすべての者に適用する。

（被害想定）

第３条　この計画は、大規模地震発生時（震度６強程度）における別表１「被害想定」に基づく災害想定を行い作成したものであり、各事業所の防火・防災管理者は、消防計画の作成にあたって当該被害想定に対応した検査・点検・教育・訓練等の対策を行うものとする。

第２章　　全体についての防火・防災管理業務

（管理権原者の権原が及ぶ範囲等）

第４条　管理権原の及ぶ範囲は、各管理権原者の占有する部分とし、各事業所の消防計画に明記するものとする。

２　各事業所の管理権原の及ぶ範囲は、別図１「管理権原の及ぶ範囲」のとおりとし、統括防火・防災管理者は、全体の消防計画に添付しておくものとする。

３　各管理権原者は、防火対象物の実態を把握し、防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適切に行わせなければならない。

（管理権原者の責務）

第５条　各管理権原者は、各事業所等の消防計画に基づき、防火・防災管理者に防火・防災管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。

２　各管理権原者は、統括防火・防災管理者が防火対象物全体についての防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行できるよう相互に協力する。

（統括防火・防災管理者の選任及び届出）

第６条　管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議して定め、防火対象物全体についての防火・防災管理上必要な業務を行わせなければならない。

２　管理権原者は、統括防火・防災管理者を定めたとき又は変更したときは、管轄の消防署長に届け出る。

（統括防火・防災管理者の責務）

第７条　統括防火・防災管理者は、当該防火対象物を別表２「防火対象物実態把握表」により把握するとともに、以下の責務を有し、必要に応じて各管理権原者の指示を求め、各事業所等の防火・防災管理者等と連携、協力しながら、防火対象物全体についての防火・防災管理業務を行うものとする。

（１）　防火対象物全体の消防計画の作成、変更及び運用に関すること。

（２）　各事業所の防火・防災管理者に対する指示及び必要な報告に関すること。

（３）　防火対象物全体の消火、通報及び避難並びに防災の訓練の実施に関すること。

（４）　廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の管理に関すること。

（５）　火災等が発生した場合における自衛消防組織の活動体制に関すること。

（６）　火災等の発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

（７）　火気使用の制限及び禁止に関すること。

（８）　その他防火・防災管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火・防災管理者は、消防機関等に対する全体についての消防計画の届出、報告及び防火・防災管理業務に関する記録等の保管をしなければならない。

（防火・防災管理者の責務）

第８条　各事業所の防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる場合や防火・防災管理上必要な事項について統括防火・防災管理者に報告しなければならない。

（１）　防火・防災管理者に選任又は解任されたとき

（２）　消防計画を作成又は変更するとき

（３）　防火対象物等の法定点検の実施及び結果について

（４）　消防用設備等の法定点検の実施及び結果について

（５）　建築物等の定期検査の実施及び結果について

（６）　防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

（７）　火気を使用する設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

（８）　臨時に火気を使用するとき

（９）　大量の可燃物を搬入するとき

（１０）　危険物又は引火性物品を貯蔵・取り扱うとき

（１１）　客席又は避難通路の変更を行うとき

（１２）　用途（一時的含む。）を変更するとき

（１３）　内装改修又は改築等の工事を行うとき

（１４）　催物を開催するとき

（１５）　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

（１６）　消防計画に定めた訓練を実施するとき

（１７）　消防機関が行う検査等の実施及び結果について

（１８）　統括防火・防災管理者から指示された事項を履行したとき

（１９）　その他防火・防災管理上必要な事項

２　防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者が作成するこの消防計画に適合するように事業所の消防計画を作成しなければならない。

第３章　　予防管理対策

（予防活動組織）

第９条　統括防火・防災管理者は、予防管理を行う組織を統括するものとして、当該防火対象物全体にわたる別表３「予防管理表」を作成し、全体を把握するものとする。

２　各事業所の防火・防災管理者は、事業所の予防活動組織を消防計画に定める。

（防火対象物等の検査）

第１０条　防火対象物における点検・検査は、次のとおり実施する。

（１）　防火対象物等の法定点検

ア　消防法第８条の２の２及び同法第３６条において準用する規定に基づく防火対象物等の法定点検は、各事業所の管理権原者の責任により行う。

イ　各管理権原者、各防火・防災管理者及び統括防火・防災管理者は、点検が適切に実施できるよう相互に協力しなければならない。

ウ　点検を実施する場合は、原則、各事業所の防火・防災管理者が点検に立ち会う。

（２）　消防用設備等の法定点検

ア　消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等の法定点検は、各管理権原者の責任により行う。

イ　（１）イ及びウの規定は、（２）アの点検を実施する場合に準用する。

（３）　自主点検・検査

ア　各事業所の防火・防災管理者及び火元責任者は、前各項に規定するもののほか、自主検査を実施する。

イ　自主検査の時期及び実施方法等は、各事業所の消防計画による。

（４）　点検・検査結果の記録

統括防火・防災管理者は、法定点検及び自主点検・検査の結果について管理権原者の確認を適宜受けるとともに、その記録を３年間保管する。

（５）　不備欠陥等の改修

管理権原者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに改修を図る。

（工事中の安全対策）

第１１条　統括防火・防災管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う各事業所の防火・防災管理者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、届出をさせるものとする。

２　統括防火・防災管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火・防災上の確認を行う。

（内装制限等の遵守）

第１２条　当該防火対象物において改修等で使用する内装材は、建物で指定する仕様以上としなければならない。

２　消防法第８条の３第１項に基づき当該防火対象物内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎物品としなければならない。

（避難経路図の掲示）

第１３条　統括防火・防災管理者は、見やすい場所に２方向の避難口を示した避難経路図を掲示するよう努めるものとする。

（定員管理）

第１４条　統括防火・防災管理者は、当該防火対象物内で催物等により臨時に混雑が予測される場合は、あらかじめ入場制限等の措置を講じるとともに避難経路の確保や避難誘導員の配置等の必要な措置を行う。

２　各事業所の防火・防災管理者は、用途区分毎に定められた定員を遵守するとともに定員を超えるような混雑が予想される場合は、掲示板、案内版、放送等により入場制限を行うものとする。

（休日・夜間等の対応）

第１５条　統括防火・防災管理者は、休日・夜間等における防火対象物内の状況を把握し、別表４「休日・夜間等の防火・防災管理体制」により対応するものとする。

２　各事業所の防火・防災管理者は、消防計画に事業所の休日・夜間等における防火・防災管理体制について定めるとともに、特異事項については、統括防火・防災管理者に報告する。

（避難施設の維持管理）

第１６条　統括防火・防災管理者は、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設について、次の事項を遵守し適正に維持管理する。

（１）　避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設の維持管理

ア　避難の妨害となる施設又は物品を設けないこと。

イ　床面は避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように維持すること。

ウ　避難口を設けるときは、容易に開錠し開放できるものとし、開放した場合に廊下、階段等の有効幅員を狭めない構造とすること。

（２）　安全区画、防煙区画の維持管理

ア　防火戸は確実に閉鎖できるように、その機能を保持し、閉鎖の障害となる物品等を置かないこと。

イ　防火戸に接近して、延焼の媒介となる可能性の物品等を置かないこと。

（３）　避難経路の案内

統括防火・防災管理者は、防火・防災管理者及び防火・防災管理業務に従事する者に廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設及び防火設備を把握させるとともに、定期的に点検、検査を実施させ、避難施設及び防火設備の機能確保に努めるものとする。

（放火防止対策）

第１７条　放火防止対策について、各事業所の消防計画に定めるほか、統括防火・防災管理者は、次の対策を推進する。

（１）　死角となりやすい通路、階段室、洗面所等に可燃物を置かない。

（２）　物置、ゴミ集積所等の施錠管理を徹底する。

（３）　階段室、トイレ等の死角となる場所の挙動不害者の監視を行う。

（４）　監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を

行う。

（５）　夜間通用口における入館者チェックを徹底する。

（６）　その他

（周辺での連続放火火災が発生した場合の対策）

第１８条　当該防火対象物の近隣で、放火火災が連続的に発生した場合は、前条によるほか、自衛を強化し、次のことを行うものとする。

（１）　防火対象物内外の巡視について回数を増やし、綿密に行う。

（２）　各事業所の最終退出者は、施錠の確認を確実に行う。

（危険物品等の管理）

第１９条　当該防火対象物内へは、原則として危険物品等の持ち込みを禁止とする。

ただし、催物等で持ち込む必要がある場合は、事前に統括防火・防災管理者の承認を得るものとする。

２　危険物品等の貯蔵及び取扱いについては、各事業所の責任において行う。

（防火対象物等の耐震診断等）

第２０条　大規模地震発生を想定した防火対象物・設備等の耐震診断等の結果をもとに、想定した地震レベルと防火対象物・設備等に不備、不整合がある場合には、改修を図るものとする。

２　地震が発生した場合は、想定震度以下であっても、地震後に点検・検査を実施し、安全の確認及び必要な措置を行う。

（ライフラインの途絶に対する措置）

第２１条　統括防火・防災管理者は、地震時にライフラインなどが途絶する場合の備えとして、次のことを行う。

（１）　停電に備えて、自家用発電機、発動発電機、蓄電池及び携帯用照明器具等の確保を図る。

（２）　ガスの供給停止に備えて、プロパンガスボンベ、カセットコンロ・ボンベ、灯油、炭等の確保を図る。

（３）　断水に備えて、防火対象物全体で保有する水量の把握とともに生活用水の確保及びトイレ用具等の確保を図る。

（４）　通信不全に備えて、電話回線の複線化並びに無線機、トランシーバー及び拡声器の備え等、非常時の通信手段の確保を図るとともに平素から取扱訓練を行う。

２　各事業所の防火・防災管理者は、事業所の非常用物品等の確保について消防計画に定めるものとする。

（地域防災計画との調整）

第２２条　統括防火・防災管理者は、消防法令及び市町村が作成・公表する地域防災計画、震災の被害予測、防災マップ等を定期的に確認し、全体の消防計画との整合性に努める。

２　会長は、必要に応じ隣接建物や地域との応援協定を結び、地域の安全確保に努めるものとする。

第4章　　自衛消防活動

第１節　　自衛消防組織の編成と任務

（自衛消防組織の編成等）

第２３条　火災、地震その他の災害による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、別記１「共同自衛消防組織連絡協議会協議事項」に基づき自衛消防組織を編成する。

２　自衛消防組織は、統括管理者が統括指揮する。

３　統括管理者は、自衛消防業務講習受講者等の法定資格者がその任務にあたる。

４　自衛消防組織には、統括管理者不在時の任務の代行者を定める。

５　自衛消防組織には、本部隊及び地区隊を編成するものとする。

６　本部隊には、指揮班、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班を置き、各班には班長を置く。各班に必要な人員は各事業所が分担する。

７　本部隊は、自衛消防本部（防災センター）を活動拠点とし、防災センター勤務員を本部隊に配置する。

８　地区隊は、各事業所の自衛消防組織をもって編成し、その組織及び任務は、各事業所の消防計画に定める。

９　自衛消防組織の編成及び主たる任務は、別表５「自衛消防組織の編成表」のとおりとする。

（自衛消防組織の活動範囲）

第２４条　自衛消防組織の活動範囲は、協議会の管理範囲内とする。

２　隣接する建物等からの火災により当該防火対象物に延焼の危険がある場合は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内において、統括管理者の判断に基づき活動する。

３　隣接建物等に対する応援出動は、応援協定の範囲内とする。

４　前項の協定は、会長が行う。

（本部隊の任務）

第２５条　本部隊は、協議会の管理範囲内の火災等において強力なリーダーシップを発揮し初動対応及び全体の統制を行うものとする。

２　本部隊は、防災センター勤務長を中核として、次の活動を行うものとする。

（１）　本部隊の指揮班、通報連絡（情報）班は、本部員として自衛消防本部（防災センター）において統括管理者の指揮の補佐を行い、次の任務にあたる。

ア　自衛消防活動の指揮統制、状況の把握

イ　消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡

ウ　在館者に対する指示

エ　関係機関や関係者への連絡

オ　消防用設備等の操作運用

カ　避難状況の把握

キ　地区隊への指揮や指示

ク　その他必要な事項

（２）　本部隊の初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班は、現場員として火災等の発生場所における任務にあたる。

（３）　統括管理者は、地区隊長が不在となった区域で火災等が発生した場合、現場に駆け付ける現場員のうち１名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

（４）　現場員は、地区隊長が不在となった区域で火災等が発生した場合、指揮担当の指揮下で、情報収集、初期消火、避難誘導、安全防護、応急救護の任務にあたる。

（地区隊の任務）

第２６条　地区隊は、当該地区隊の管理する区域内の火災等において、当該地区隊長の指揮のもとに初動措置を行うものとし、その活動は各事業所の消防計画に定める。

２　火災等発生場所を管理する当該地区隊以外の地区隊の活動は、統括管理者の命令により行うものとする。

（自衛消防組織の運用）

第２７条　統括管理者は、自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる場合は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行うものとする。

２　休日・夜間等における自衛消防活動体制は、別表４「休日・夜間等の防火・防災管理体制」によるものとし、火災等が発生した場合は、次の措置を行うものとする。

（１）　火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、建物内残留者等に火災の発生を知らせ、会長及び統括防火・防災管理者、統括管理者、各事業所の防火・防災管理者等の関係者に、別に定める緊急連絡網により急報する。

（２）　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を提供するとともに、火災現場への誘導を行う。

３　休日・夜間等に発生した火災等に対しては、在館中の事業所の従業員は協力するものとする。

（自衛消防組織の装備）

第２８条　自衛消防活動要員等に必要な装備品等は、別表６「自衛消防組織装備品リスト」に定める。

２　本部隊の装備品は、防災センターなどに保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

３　地区隊の装備品は、各事業所の消防計画に定める。

（指揮命令体系）

第２９条　会長は、火災等発生の情報を受けた場合は、統括管理者に防災センターへの自衛消防本部の設置を指示するものとする。

２　統括管理者は、防災センターでの収集情報及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始を決定する。

３　統括管理者は、消防機関が到着したときは、自衛消防組織の活動状況、被災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下で協力を行うものとする。

４　防火・防災管理業務の一部を受託した事業者から派遣されている警備員等は、本部隊又は地区隊の下に行動するものとする。

第２節　　火災時の活動

（火災発見時の措置）

第３０条　火災の発見者は、消防機関（１１９番）への通報及び防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　防災センター勤務員は、自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めるときは、直ちに係員を現場に派遣するとともに非常電話等で火災の状況を確認する。

３　防災センター勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに、統括管理者に報告し、必要により放送設備により周知する。

４　各事業所の通報連絡（情報）班は、出火場所、火災の状況等を防災センターに報告する。

（通報連絡）

第３１条　本部隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

（１）　本部員として自衛消防本部（防災センター）において任務にあたる。

（２）　現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに119番通報する。

（３）　火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難の放送を行う。

（４）　統括管理者、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

（５）　避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

（６）　情報収集内容の記録

２　地区隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

（１）　出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

（２）　逃げ遅れ者、負傷者の有無及び状況の確認

（３）　消火活動状況、活動人員の確認

（４）　区画形成状況の確認

（５）　危険物等の有無の確認

（６）　前（１）～（５）の情報の統括管理者及び地区隊長への報告

（７）　情報収集内容の記録

（消火活動）

第３２条　本部隊の初期消火班は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備を活用して初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　地区隊の消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

なお、自己地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、統括管理者の指示により行動するものとする。

（避難誘導）

第３３条　本部隊の避難誘導班は、地区隊と協力し出火階及びその直上階（出火階が１階又は地下階の場合は、１階及び地下階）を優先して避難誘導するものとする。

２　エレベーター・エスカレーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　避難誘導班の部署は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

４　避難誘導の開始の指示命令は、統括管理者が出火場所、火災の程度、消火活動状況等を総合的に、かつ、短時間のうちに判断し責任を持って行うものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させなければならない。また、聴覚障害者、外国人については、担当者を指定して避難させるものとする。

６　避難放送にあたっては、早口をさけ落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努めるものとする。

７　負傷者及び逃げ遅れ者等について情報を得たときは、直ちに自衛消防本部（防災センター）に連絡しなければならない。

８　避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防本部（防災センター）に報告するものとする。

９　地区隊の避難誘導班は、担当地区の避難者に対し、前各項に従い、誘導にあたるものとする。

(安全防護措置)

第３４条　本部隊・地区隊の安全防護班は、火災が発生した場合、排煙設備の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖するものとする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく、手動で閉鎖するものとする。

４　空調設備は、空調ダクトに火・煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止させることとする。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が、火災発生の現場の近くにある場合は、できるだけ早く除去するものとする。

６　エレベーター及びエスカレーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として停止するものとする。

７　消火活動終了後は、スプリンクラー制御弁を停止し、水損防止を行うものとする。

(救出救護)

第３５条　本部隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動の支障のない安全な場所に設置するものとする。

２　本部隊・地区隊の応急救護班員は、相互に協力して負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡をとり、病院に搬送できるように適切な対応を行うものとする。

３　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢及び負傷箇所等必要な事項を記録するものとする。

４　逃げ遅れた者の情報を得た場合は、応急救護班は現場に急行し、特別避難階段附室等安全な場所へ救出するものとする。

（消防機関への情報提供等）

第３６条　本部隊は、自衛消防活動が消防機関に引き継がれ、消防隊の活動が効果的に行われるようにするため、次の活動を行うものとする。

（１）　消防隊の進入路及び特殊車等の停車位置の確保

（２）　火災現場への誘導

（３）　出火場所、延焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるものの有無などの情報の提供

（４）　自衛消防隊本部等の設置場所

第３節　地震に関する事項

（発生時の初期対応）

第３７条　地震発生時は、揺れがおさまるまで身体の安全を図る。

２　初期情報の収集

同時多発する地震災害では、初期情報の収集がその後の活動の基本となることから次の活動を行う。

（１） 情報は災害活動の拠点となる防災センターに一元化し収集する。

（２） 防災センター勤務員は、建物図面等の関係資料を準備する。

（３） 防災センター勤務員は、総合操作盤、館内モニター、館内巡視員等から情報収集をする。

（４） エントランス総合案内所、地下駐車場等からも広く情報収集する。

３　防災センター機器障害発生時の対応

防災センターの総合操作盤等の障害により、機器による情報収集ができなくなった場合は、情報連絡員を増強し、建物内を巡回させ情報収集を行う。

４　安心情報の提供

防災センター勤務員は、揺れがおさまった後、早期に館内一斉放送を行い、在館者等の不安感を除く放送を開始する。

（１） 建物内の被害状況等について逐次情報提供を行いパニックの発生防止に努める。

（２） 負傷者情報を防災センターに提供するよう呼びかける。

（３） 余震等による落下物等からの身体防護を呼びかける。

５　初期対応

（１）  火気使用設備器具の直近にいる者は揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

（２） 統括管理者は、在館者等の安全を確保するため次の内容を放送する。

ア　エレベーターの使用禁止

イ　エスカレーターの使用禁止

ウ　落下物からの身体防護の指示

エ　屋外への飛び出しの禁止

（緊急地震速報受信時の対応）

第３８条　防災センター勤務員は、緊急地震速報を受信した場合は、次の活動を行うとともに総括管理者及び統括防火・防災管理者に報告する。

（１）　防災センターは、避難口等の防火戸等の電気錠を解錠し、避難経路を確保する。

（２） パニックの発生防止のための在館者への緊急地震速報発表の放送を行う。

（３） 火気使用設備器具の担当者は、出火防止のため電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

（地震災害対策本部の設置）

第３９条　会長は、大規模地震が発生した場合の広範囲かつ長時間にわたる地震災害活動に対応するため、別記２「地震災害対策本部」を設置する。

２　地震災害対策本部の構成員は、協議会構成員及び統括防火・防災管理者とする。

３　地震災害対策本部の任務は、次のとおりとする。

（１） 被害状況及び活動状況の把握

（２） 自衛消防活動の総括及び支援

（３） 応急対策の決定

（４） 復旧計画の策定

（５） その他地震災害活動に関すること

４　地震災害対策本部の構成員の任務は、次のとおりとする。

（１） 会長は、本部長として本部を統括するとともに、地震災害活動の最高指揮者とて自衛消防組織の活動を統括するものとする。

（２） 協議会構成員は、副本部長として本部長を補佐するとともに前項第２号から第５号の任務を担当するものとする。

（３） 統括防火・防災管理者は、本部の統括班長として本部の運営にあたるとともに自衛消防組織の活動の支援を行うものとする。

５　地震災害対策本部の設置場所は、本部長が指定した場所とする。

(被害状況の確認)

第４０条　統括管理者は、防火対象物全体の被害状況及び活動状況を一元化し管理する。

２　統括管理者は、地震災害対策本部へ被害状況及び活動状況について逐次報告する。

３　被害状況及び活動状況の把握

（１） 統括管理者は、各地区隊長からそれぞれの担当区域における被害状況及び活動状況について報告を受ける。

（２） 情報の優先順位は、負傷者、閉じ込められた者の発生状況、火災等の二次災害の有無、建物構造等の損壊状況等とする。

（３） 統括管理者は、本部隊の通報連絡（情報）班を増強し、総合操作盤、館内監視力メラ、地下駐車場モニター、設備モニター等の機器情報及び館内巡回等による情報収集を強化する。

４　被害状況等の伝達

（１）　統括管理者は、地区隊長に建物全体の被害状況及び各隊の活動状況を伝達し、災害対応活動の円滑化を図る。

（２） 統括管理者は、必要に応じて館内放送により建物の被害状況や活動状況等を伝達し、在館者等の不安解消を図る。

（３） テレビやラジオ等からの情報を収集し、必要に応じて館内放送で伝達する。

ア　帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況

イ　二次災害に備えた余震、津波等の発生危険

（救出救護）

第４１条　救出活動は、生存率の高い時間内に迅速かつ効率的に行う必要があり、消防機関の迅速な活動が期待できない場合は、地震災害対策本部が主体となって行う。

２　救出救護の原則

（１）　救出活動現場で同時に火災が発生している場合は、原則として火災を制圧してから救出活動にあたる。

（２）　救出活動は、人命の危険が切迫している人から救出する。

３　二次災害の防止

（１）　救出活動では､要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し、二次災害の発生防止に努める。

（２）　救出作業では、不測の事態に備えて消火器や水バケツ等を準備する。

（３）　救出活動でチェーンソーやエンジンカッター等の機器を使用する場合は、機器の取扱に習熟した者が担当する。

４　応援の要請等

（１）　地区隊長は、救出活動に際し、人手が不足する場合は、統括管理者に応援要請を行うとともに、周囲の人に協力を要請する。

（２）　建設土木重機等が必要な場合は、協定した建設業者等に当該重機及び操作技術者等の派遣を要請する。

５　応急救護所の設置及び搬送

（１）　本部隊の応急救護班は、大きな揺れがおさまった後、応急救護所を設置する。

（２）　応急救護所は、避難等の障害とならない場所に設置する。

（３）　応急救護班は、負傷者が発生した場合の応急手当を行うとともに、被害状況により緊急を要し、かつ消防機関の救急隊による搬送が期待できない場合は、地域防災計画に定める救護所、医療機関に搬送する。

（４）　救出した人には、救出した場所、時間等を記入した負傷者カードを掲示し、救護活動を行う。

（エレベーター停止への対応）

第４２条　統括管理者は、速やかに各エレベーターの停止位置を確認し、次の活動を行う。

（１）　本部隊は、インターホンで各エレベーターに呼びかけを行い閉じ込められた者の有無について確認する。

（２）　閉じ込められた者が発生した場合は、速やかにエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

（３）　閉じ込められた者の発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに、インターホンで閉じ込められた者への呼びかけを開始し､エレベーター管理会社への連絡、その他地震の状況等を適宜連絡し、閉じ込められた者を落ち着かせる。

（４）　エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加し技術等を習熟した者がいる場合で､エレベーター管理会社の到着が著しく遅れる等緊急やむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに救出活動を行う。

（５）　エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーターの停止位置等の情報を伝達し、現場へ誘導する。

２　復旧対策等

（１）　停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止の措置を徹底する。

（２）　長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は、震度にかかわらず綿密な点検を行い、安全を確認する。

（３）　地震後の早期復旧についてエレベーター管理会社との連携体制等について確保する。

３　報告等

（１）　従業員等が、エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンで防災センターにその旨を連絡するとともに、負傷者の有無等について伝える。

（２）　エレベーターの閉じ込めを発見した場合は、防災センターに報告する。

（地震による出火場所への対応）

第４３条　地震による火災は、同時多発するとともに消火設備等の機能の低下により対応が困難となることから出火防止等を徹底する。

（１）　火気使用設備器具の直近にいる者は、地震を感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源の遮断及び燃料バルブ、ガスの元栓の閉鎖等の出火防止を行う。

（２）　ボイラー等火気使用設備の担当者は、燃料の自動停止装置の作動の確認及びバルブの閉鎖を行う。

２　初期消火

（１）　地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所に初期消火班を派遣し、早期発見・消火を行う。

（２）　複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行う。

（避難施設・建物損壊への対応）

第４４条　統括管理者は、総合操作盤､館内モニター等からの情報､本部隊通報連絡（情報）班及び地区隊長等からの被害情報を総合的に判断し、安全な避難経路の選定を行う。

（１）　地区隊長は、揺れがおさまった後、安全防護班に担当区域内の避難口、廊下、避難階段等の防火戸、防火シャッター等の開閉状況を確認させ、安全な避難路を選定するとともに統括管理者に報告する。

（２）　統括管理者は、防火戸、防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した場合は、代替の避難経路を選定し地区隊長に指示する。

（３）　火災が拡大し消火が困難となった場合は、避難者の避難完了を確認した後、防火戸及び防火シャッターを閉鎖し区画する。

２　スプリンクラー設備等の機能障害への対応

（１）　スプリンクラー設備等の自動消火設備が作動しない場合は、周囲の人の協力を求め、消火器や水バケツを集結し消火にあたる。

（２）　統括管理者は、スプリンクラー設備からの不時散水状況を把握し、安全防護班に水損防止の措置を行わせる。

３　安全区画の形成

（１）　安全防護班は、防火戸、防火シャッターの自動閉鎖機能に障害が生じた場合は、手動操作により行う。

（２）　地区隊長は、建物の損壊や収容物の倒壊等によって、防火戸、防火シャッターへの閉鎖障害が生じ、安全区画を変更する場合は、区画内の避難者の確認及び統括管理者への報告を行う。

（ライフライン等の機能不全への対応）

第４５条　ライフライン等の機能不全への対応については、本計画に定めるほか、各事業所の消防計画に定めるものとする。

２　停電への対応

（１）　防災センター勤務員は、自家発電機設備の始動を確認するとともに館内放送で非常電源への切り替えについて放送する。

（２）　自衛消防活動に必要な携帯用照明器具、懐中電灯、発動発電機、バッテリ一等について確保する。

（３）　地震後、常用電源が供給された場合の二次災害の防止のためブレーカー等の遮断を徹底する。

（４）　長時間の停電に備えて自家発電機設備の燃料の補給を行う。

３　ガス供給停止への対応

（１）　ガス緊急遮新装置の作動の確認を行う。

（２）　地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。

（３）　ガスの漏洩を発見した場合は、直近の遮断弁を閉鎖し、周囲の人を速やかに退避させ、火源（電灯、スイッチ等による引火爆発を合む）に注意して拡散させる。

４　断水への対応

（１）　統括管理者は、給水弁を操作し、消火用水を確保する。

（２）　飲料水は、貯水槽等の損壊等の被害状況を確認した後、給水する。

（３）　災害活動の長期化にともなう生活用水等の確保については、時期を失することなく要請する。

５　通信障害への対応

（１）　統括管理者は、防災センター、本部隊各班長、地区隊長との間に複数の連絡手段を確保する。

（２）　電話による通信は､原則として緊急通信に限定し､従業員等の安否等については、災害伝言ダイヤル等を活用する。

６　交通障害への対応

（１）　交通機関の運行状況に関する情報収集を強化する。

（２）　道路の亀裂、陥没による通行止め情報の収集にあたる。

（３）　交通障害が長期化するおそれが生じた場合は、早期に必要物資等の応援要請を行う。

７　活動支援体制の強化

災害活動が長期化する場合は、地震災害対策本部の機能を強化し、自衛消防組織の要員の交代や日常生活物資の補給を行う。

（避難誘導）

第４６条　統括管理者は、地震が発生した場合、パニック防止を図り、別図２「避難判断基準」に基づき避難するか、建物内に残留するかを判断する。

２　前項の規定によらず、防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導を行う。

(避難命令の伝達)

第４７条　避難に関する命令伝達は、視聴覚障害者、外国人等を考慮し、放送設備等を使用して行う。

（避難上の留意事項）

第４８条　統括管理者は、地震時の避難については在館者等の混乱防止に努めるほか、次によるものとする。

（１）　建物の損壊危険等がある場合は、在館者等を屋外の安全な場所に避難させる。

（２）　統括管理者及び地区隊長は、避難の指示を出すまで、在館者等を落ち着かせ、照明器具や棚等の転倒・落下・移動に注意しながら、柱の回りや壁際など安全な場所で待機させる。

（３）　統括管理者は、全館一斉に避難する場合は、幼児・老人を優先し、避難者をブロックごとに分け、避難順を指定して行う。

（４）　統括管理者は、避難を行う場合、地区隊長と連携し、各階の避難経路に避難誘導員を配置して行う。

２　一次退避場所への避難

（１）　地区隊長は、事業所の天井の落下、収容物の転倒・落下・移動、火災が発生するなど危険が切迫した場合は、建物内の退避場所へ従業員等を避難させる。

（２）　地区隊長は、傷病者等自力避難困難者に対しては、担当員を配置し、誘導させるなど一次対応を行う。

（３）　地区隊長は、避難状況を統括管理者に連絡する。

３　避難場所への避難

火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し、危険が切迫しているときは、地域防災計画に定める避難場所へ避難誘導する。

（１）　避難場所に誘導するときは、避難場所（○○区○○町○丁目「○○公園」）までの順路、道路状況、被害状況について説明する。

（２）　避難する際は、車両等を使用せず全員徒歩とする。

（３）　避難誘導にあたっては、拡声器やメガホン等を活用するとともに、避難者の先頭と最後尾に誘導員を配置する。

（４）　避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

（帰宅困難者対策）

第４９条　帰宅困難者となるおそれのある従業員等に対する支援の確保及び情報の提供等については、本計画に定めるほか各事業所の消防計画に定めるものとする。

２　統括管理者は、帰宅困難者に対し、次のことを行う。

（１）　交通機関の運行状況及び道路等の被害状況の把握に努め、館内放送等を活用して従業員等に伝達する。

（２）　地区隊長への帰宅困難者対策実施の指示

（３）　帰宅困難者情報の関係機関等への提供

（４）　救護施設の設置指示と救援物資の支給

（５）　従業員や従業員の家族の安否情報の確認・連絡手段として通信機関の災害伝言ダイヤル等を活用した連絡体制を確立する。

（ライフライン、危険物等に関する二次災害発生防止）

第５０条　統括管理者は、地震後の建物の使用開始及び復旧作業等に伴う災害発生を防止するため、点検・検査員及び安全防護班員に次のことを行わせるものとする。

（１）　火気使用器具及び電気設備等からの火災発生要因の除去又は使用禁止の措置を行う。

（２）　ガス配管等からの漏洩の有無のチェック、漏洩防止処置及び立ち入り禁止措置を行う。

（３）　危険物品等からの火災発生要因の除去及び安全な場所への移動又は危険場所への立入禁止の措置を行う。

（４）　消防用設備等の使用可否を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結して管理する。

（５）　エレベーター、エスカレーター、空調設備等の稼動開始に伴う安全確認及び防護措置を行う。

（６）　給水開始に伴う配管等の漏洩防止措置を行う。

（７）　避難経路の確保及び建物内損壊箇所等の応急措置を行う。

（復旧作業等の実施）

第５１条　統括防火・防災管理者及び事業所の防火・防災管理者は、復旧作業及び建物を使用再開するときは、十分に連携し、次に掲げる措置を講ずる。

（１）　復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

（２）　復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに従業員等に周知徹底する。

（３）　復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

（４）　使用再開にあたっては、通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに従業員等に周知徹底する。

第４節　警戒宣言等が発せられた場合の対策

第５２条　会長は、警戒宣言等が発令された場合は、統括防火・防災管理者に次の事項を行うことを指示する。

１　協議会構成員等への伝達

２　自衛消防組織に対する指示等

３　在館者等への伝達

４　火気等の使用制限及び禁止の措置

５　被害防止措置の実施

（１）　窓ガラス等の落下・散乱防止

（２）　照明器具等の落下防止と固定の確認

（３）　オフィス内の事務機器等の落下・転倒・移動防止措置

（４）　工事及び高所作業を行う者に対して、工事資機材等の転倒・落下・移動防止等の安全措置を行わせ、工事等を中止させる。

６　警戒宣言等に関する情報の収集

（その他の災害に対する対応）

第５３条　従業員等は、毒性物質の発散があった場合又は、発散のおそれを発見した場合は、統括管理者に連絡するものとする。

２　統括管理者は、前項の情報を得た場合、原因不明の多数の死傷者等が発生した場合は、本部員に周囲の立入禁止措置を行わせ、従業員等を避難させる。

３　統括管理者は、第１項の情報を警察等に連絡し、その指示に従うものとする。

第５章　　従業員等の教育

(管理権原者の取り組み)

第５４条　各管理権原者は、自らの防火・防災管理に関する知識と認識を高めるため、防火・防災に関するセミナー等に積極的に参加するものとする。

２　各管理権原者は、協議会が主催する講演会、防火・防災訓練等に参加し、各協議会構成員との情報交換等を行い協議会の円滑な運営に努めるものとする。

３　各管理権原者は、事業所の防火・防災管理者その他の防火・防災業務に従事する者の防火防災教育について計画的に実施し、防火・防災意識と行動力の向上を図るものとする。

(防火・防災管理者の教育)

第５５条　統括防火・防災管理者及び各事業所の防火・防災管理者は、消防機関等が開催する各種講習会や研究会に積極的に参加し防火・防災管理に関する知識・技術の向上に努める。

２　統括防火・防災管理者は、各事業所の防火・防災管理者等の防火・防災意思の高揚のための講習会及び研修会等を行う。

３　各事業所の防火・防災管理者は、従業員等の防火・防災教育及び訓練の年間実施計画等を各事業所の消防計画に定め、防火・防災意識と行動力の向上を図るものとする。

(自衛消防組織の要員に対する教育)

第５６条　本部隊の自衛消防業務に従事する者への教育は、統括防火・防災管理者が実施計画を作成し、個人・集合・部分教育等を実施し記録しておくものとする。

２　地区隊の自衛消防業務に従事する者への教育は、各事業所の防火・防災管理者が各事業所の消防計画に定め実施するものとする。

３　本部隊の班長への教育は、自衛消防業務講習を受講させるものとする。

４　本部隊の班長以外の自衛消防組織の要員については、法定資格を努めて取得するように指導するものとする。

（統括管理者等の資格管理）

第５７条　統括防火・防災管理者は、本部隊の自衛消防業務に従事する者の受講状況を把握し、別表７「自衛消防業務講習受講者一覧」により管理し、計画的に受講させるものとする。

(従業員等の教育)

第５８条　統括防火・防災管理者は、当該防火対象物に勤務する事業所の従業員等に対する防火・防災に関する意識高揚のための講演会等を行う。

２　各事業所の従業員等に対する防火・防災教育は、各事業所の消防計画に定めるものとする。

（防火・防災教育担当者への教育）

第５９条　総括防火・防災管理者は、事業所の防火・防災教育に従事する者に対し次の防火・防災教育を行う。

（１）　協議事項の周知徹底

（２）　各事業所の責任範囲とその業務

（３）　自衛消防組織の編成とその任務

（４）　消防用設備等・特殊消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

（５）　防災センターの役割とその重要性

（６）　地震対策に関する事項

（７）　警戒宣言が発せられた場合の応急措置対策等に関する基本事項

（８）　その他防火・防災上及び自衛消防活動上必要な事項

第６章　　訓練の実施

（従業員等の訓練）

第６０条　統括防火・防災管理者は、協議会構成員事業所の従業員等を対象に、火災、地震その他の災害が発生した場合、迅速かつ的確な所定の行動ができるよう、次により訓練を行うものとする。

１　総合訓練

（１）　火災総合訓練

（２）　地震総合訓練

２　個別訓練

（１）　指揮訓練

（２）　通報訓練

（３）　消火訓練

（４）　避難訓練

（５）　救出救護訓練

（６）　安全防護訓練

（７）　消防隊の誘導・情報提供訓練

（８）　ＮＢＣＲ等に伴う災害に係る対応訓練

３　その他の訓練

（１）　建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練

（２）　自衛消防業務に従事する者が個々の任務を遂行するために必要な基本的な行

動訓練

（３）　自衛消防活動に供する設備機器及び装備等の取扱訓練

（４）　活動時間目標を設定した訓練

４　訓練の実施時期等

（１）　訓練の実施時期

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 火災総合訓練 | ○月 ○月 | 通報、消火、避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。 |
| 地震総合訓練 | ○月 ○月 | 避難の訓練を主体とした総合訓練を実施する。 |
| 個別訓練等 | ○月 ○月 |  |

（２）統括管理者は、訓練指導者を指定して実施するものとする。

（３）訓練参加者は、自衛消防組織を含むすべての従業員とする。

（訓練時の安全対策）

第６１条　統括管理者は､訓練指導者を（　　　）､安全管理を担当する者を（　　　）とし、訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため､次の安全管理を実施するものとする。

（１）　訓練実施前

ア　訓練に使用する施設、資機材及び設備は、必ず事前に点検を実施するものとする

イ　事前に訓練参加者の服装や資機材及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じること

（２）　訓練実施中

ア　安全管理を担当する者は、訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者は安全管理上必要な箇所に配置し、各操作及び動作の安全を確認すること

イ　訓練中において、使用資機材および訓練施設に異常を認めた場合は、直ち　に訓練を停止して、是正措置を講じること

（３）　訓練終了後

訓練終了後の資機材収納時についても、手袋、保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させること。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第６２条　統括防火・防災管理者及び統括管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。

なお、検討会には、原則として訓練に参加した者が出席するものとする。

２　統括管理者は、別表８「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。

３　統括防火・防災管理者及び統括管理者は、訓練検討結果を基に防火・防災委員会に報告するものとする。

(自衛消防訓練の通知)

第６３条　統括防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ所轄消防署へ通報するものとし、実施日時、訓練内容等について事業所の防火・防災管理者等に周知徹底する。

第７章　　防火・防災管理の委託

（防火・防災管理業務の委託状況）

第６４条　防火・防災管理業務の一部又は全部を、別表９「防火・防災管理業務の委託状況表」のとおり委託する。

附     則

この消防計画は、　　　　　年　　　月　　　日から実施する。

複合用途編　被害想定の作成例

別表１

| 建物の概要 （所在地、階数、構造、延床面積、用途等） | 地上１４階、地下３階、延油面積５０,０００㎡、エレベーター１０機（常用６機、非常用４機） RC構造、建築年Ｈ１０年、使用用途（事務所、店舗、飲食店、映画館（最大収容人数１５,０００人）） |
| --- | --- |
| 発生地震の情報 （震度・時間・曜日等） | 直下型震度６強、地震発生日時：８月頃の金曜日、午後１２時３０分 |
| その他のシナリオ条件 （在館者数、従業員数、火気使用状況、天候、温度等） | オフィス残留者５０００人、映画館座席占有率９０％・来館者１９００人・従業員３０人、レストラン利用者２０００人・従業員３００人、店舗利用者２０００人・テナント従業員１５０人、天候：晴れ、気温：３０℃ |

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
| ６．ライフライン等被害 | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
| ７．火災等の発生 | 20 |  |  |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
| ８．人的被害 | 23 |  |  |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |

被害想定に基づく消防計画作成例（予防的対策事項と応急的対策事項）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
| ６．ライフライン等被害 | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
| ７．火災等の発生 | 20 |  |  |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
| ８．人的被害 | 23 |  |  |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |

防火対象物実態把握表（例）

(　　　　年　　月　　日現在)

別表２

管理権原者氏名｛　　　　　　　　　　｝

防火・防災管理者氏名｛　　　　　　　　　　｝

| 防火対象物の現状 | 項 目 |  | 内 容 | 項 目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所有形態 |  | 単独・共有・区分所有・ その他（ ） | 直通階段 |  |  | 屋内（ 本） 屋外（ 本） |
|  | 建築年月日 |  | 年 月 日 | 建物内の事業所数 |  |  |  |
|  | 階層 |  | 地上 階、 地下 階 | 防災センター |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 全体の用途 |  |  | 統括防火・ 防災管理 |  | 設置の対象 | 該 ・ 否 |
|  | 建物全体の面積 |  | ㎡ |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 建物全体の 収容人員 |  | 名 | 防火・防災管理 業務の一部委託 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 建物構造 |  | 耐火・準耐火・防火・木造 | その他 |  |  |  |
| 事業所の使用状況 | 使用年月日 |  | 年 月 日 | 当該事業所と建物所有者との関係（貸借形態） |  |  | 賃借・転借・単独・共有・ 区分所有（その他） |
|  | 事業所の床面積 |  | ㎡ | 統括防火・ 防災管理 |  | 設置の対象 | 該 ・ 否 |
|  | 事業所の 使用階数 |  | 階 |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 事業所の用途 |  |  | 防火・防災の 一部委託状況 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 事業所の 収容人員 |  | 名（内・従業員 名） |  |  |  |  |
| 危険物施設の状況 | 危険物施設等の 区分･場所 |  |  | 建築設備の状況 | 非常用 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  | 品名 |  |  |  | その他の ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  |  |  |  |  | ｴｽｶﾚｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  | 届出・許可 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 消防用設備等の設置状況 | 消防設備 | 消火器 | 該 ・ 否 | 警報設備 | 自動火災 報知設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 屋内消火 栓設備 | 該 ・ 否 |  | 放送設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | 該 ・ 否 | 避難設備 | ガス漏れ 火災警報 設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 泡消火 設備 | 該 ・ 否 | 消火活動上必要な設備 | 排煙設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 不活性 ガス消火設備 | 該 ・ 否 |  | 連結送水管 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 粉 末消火設備 | 該 ・ 否 |  | 非常コンセント設備 |  | 該 ・ 否 |

別表３

予防管理表（例）

| 階 | 事業所 | 用途 | 管理権原者 | 防火防災管理者 （資格取得年月日） | 入居年 月日 | 面積 | 収容 人員 | 従業 員数 | 防火・防災 点検報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４ | ㈱Ａ社 | ３イ | 代表取締役○○ | マネージャー○○○○ （年 月 日） | ○年○月○日 | ㎡ | 人 | 人 | ○年○月○日 |

休日・夜間等の防火・防災管理体制（例）

別表４

1.休日の指揮体制

防災センター責任者

防災センター勤務員

（○名）

消防・防災設備要員

（○名）

消火担当

安全防護担当

※　休日出勤者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。

防災センター

宿日直責任者

火気・施錠管理

通報連絡担当

消火担当

２.夜間の指揮体制

防災センター責任者

防災センター勤務員

（○名）

※　夜間の残業者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。

防災センター

宿日直責任者

駐車場要員

（○名）

火気・施錠管理

通報連絡担当

消火担当

消防・防災設備要員

（○名）

消火担当

安全防護担当

消火担当

別表５

自衛消防組織の編成表（例）

通報連絡（情報）班（○名）【班長○○、班員○○　他】

本部隊

初期消火班（○名）【班長○○、班員○○　他】

避難誘導班（○名）【班長○○、班員○○　他】

協議会長

統括管理者

統括管理者の代行者

安全防護班（○名）【班長○○、班員○○　他】

応急救護班（○名）【班長○○、班員○○　他】

Ａ事業所自衛消防隊

地区隊

Ｂ事業所自衛消防隊

| 地区隊の編成 | 地区隊長 |
| --- | --- |
|  | 通報連絡（情報）班 |
|  | 初期消火班 |
|  | 避難誘導班 |
|  | 安全防護班 |
|  | 応急救護班 |

※１５階合同自衛消防隊

Ｙ事業所自衛消防隊

Ｚ事業所自衛消防隊

※地下１階合同自衛消防隊

○○事業所自衛消防隊

駐車場地区隊

※合同自衛消防隊（地区隊）

①同一階の小規模な事業所が協議し、合同して自衛消防組織を編成する。

②地区隊長は、事業所の規模（面積、人員等）の大きな事業所の防火・防災管理者とする。

③隊員数は、各事業所の従業員数を勘案して指定する。

合同地区隊の編成（例）

| 地下１階 合同自衛消防隊 | 事業所名 | 防火・防災管理者 | 従業員数 | ブロック隊員数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○○支店 | ※支店長○○○○ | 6人 | 3人 |
|  | ××店 | 店長 | ３人 | 2人 |
|  | △△店 | マネージャー | 5人 | 3人 |
|  | ◎◎店 | 店長 | 2人 | 1人 |

※○○支店の支店長を地区隊長とする

自衛消防組織の任務

１　本部隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発令された場合の組織編成 | 警戒宣言が発令された場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮・通報連絡（情報） | １ 自衛消防活動の指揮統制、状況把握、 情報内容の記録 ２ 消防機関への情報や資料の提供、消防 機関の本部との連絡 ３ 関係機関や関係者への連絡 ４ 消防用設備等の操作運用 ５ 避難状況の把握 ６ 地区隊への指示 ７ その他必要な事項 | 通報連絡（情報）班は、 情報収集担当として編成する | １ 報道機関等により東海地震注意 報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、統括管理者に連絡する ２ 周辺地域の状況を把握する ３ 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資器材の確認をする ４ その他必要な事項 |
| 初期消火班 | １ 出火場所に直行し、屋内消火栓による消 火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当班として編成する | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等、危険物点検及び保安の措置を講じる |
| 避難誘導班 | １ 出火場所に直行し、避難開始の指示命令 の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品等の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする | 混乱防止を主眼として、顧客及び通行人等の案内、誘導を行なう |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等の危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する | 上記の初期消火班の任務と同様とする |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資器材等の確認をする |

２　地区隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発令された場合の組織編成 | 警戒宣言が発令された場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報） | 防災センターへの通報及び隣接事業所等への連絡 | 通報連絡（情報）班は、 情報収集担当として編成する | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は、点検措置担当班として編成する | 担当区域の転倒・落下防止措置を講じる |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする | 本部の指揮により避難誘導を行う |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防 火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する | 上記の初期消火班の任務と同様とする |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急処置 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する | 危険箇所の補強、整備を行なう |

自衛消防組織装備品リスト（例）

別表６

| 任務別 | 品名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 | 有無 | 用意が推奨される資機材 | 有無 |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 消火器具 |  | 防火衣、可搬消防ポンプ |  |
|  |  |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 名簿（授業員・宿泊者・入院者等） |  |  |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面 （平面図・配管図・電気設備図等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 傷病者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車イス |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| 搬出 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） |  | 防止シート |  |
|  |  |  | 保管標識 |  |
| その他 | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  | 携帯発電機 |  |

※　資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※　食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　１日／３リットル）：必要日数×必要人数分

自衛消防業務講習受講者一覧(例)

別表７

（　　　　年　　月　　日）

| 氏 名 | 担当任務等 | 受講年月日 | 資格番号 | 再講習年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○ ○○ | 統括管理者 | 令和○○年○月○日 | 第○○○○○号 | 令和○年○月○日 |  |
| ×× ×× | 通報連絡班長 | 令和××年×月×日 | 第○○○○○号 | 令和○年○月○日 |  |

別表８

自衛消防訓練実施結果記録書

| 実施日時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施範囲 | 全体 ・ 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |  |
| 訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □火災□地震□その他の災害（ 棟 階） 具体的な内容： |  |  |  |  |  |  |
| 訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □ 総合訓練 |  |  |  |  | 名 |  |
|  | 個別訓練 | □ 消火訓練 |  | 名 | □ 通報訓練 |  | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 |  | 名 |  |  |  |
|  |  | □ その他 （ ） |  |  |  |  | 名 |
| 訓練参加者 内 訳 | 従業員 ・ 居住者等（全員 ・ 一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 本部隊員 名（うち防災センター要員 名） 地区隊員 名 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練指導者 | 職氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推奨事項 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反省点 |  |  |  |  |  |  |
| 記録作成者 | 職氏名 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、

消防隊への情報提供など一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付する。

年　　月　　日現在

防火・防災管理業務の委託状況表

別表９

| 防火・防災管理者の業務委託 （防火・防災管理者の業務を第三者へ委託している場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 氏名（名称） △△管理株式会社 代表取締役（氏名） 住所（所在地） 電話番号 |  |  |
| 防火・防災管理業務の一部委託 （防火・防災管理業務を第三者へ委託している場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再受託者の有無 |  |  |  | □無 □一部有 □全部 |  |  |  |  | 通報承認 | □無 □有（承認番号〇〇〇〇〇） |
| 防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） - 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  | （例）１階防災センター |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  | （例）営業時間内１５名、時間外５名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  | （例）全域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | （例）２４時間体制 |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  | （例）昼間定期的、夜間２時間毎実施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  | （例）昼間２名、夜間１名 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | （例）全域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | （例）２４時間体制 |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

管理権原の及ぶ範囲（例）

別図１

【○○ビル○○階平面図】

|  |  | 階段室 |
| --- | --- | --- |
|  |  | EV室 |
| 階段室 |  |  |

| 占有部分 | 区分 | 事業所 | 管理権限者 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 賃貸 | (株)０００ | 代表取締役×××× |
| Ｂ | 賃貸 | ○○商事（株） |  |
| Ｃ | 賃貸 | (株)××× |  |
| Ｄ | 賃貸 |  |  |
| Ｅ | 賃貸 |  |  |
| Ｆ | 賃貸 |  |  |
| Ｇ | 賃貸 |  |  |
| Ｈ | 賃貸 |  |  |
| 共有部分 | 所有 | (株)○○開発 | 代表取締役○○○○ |

地震発生

倒壊危険

全館一斉避難

その他の危険

周辺の危険

全館逐次避難

安全な階へ避難

重要な構造の破壊等

強い余震の危険

複数階同時出火

危険物・ガスの漏出　等

周辺の都市火災の発生等

室内散乱等による負傷の危険　等

情報の逐次提供

必要階への避難情報の連絡

情報の逐次提供

被災状況等から階の優先度を判断

予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制　等

防火区画・設備の損傷　等

全体に危険

及ぶか

別図２

館内情報

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

避難判断基準

今いる階から

避難が必要

共同自衛消防組織連絡協議会協議事項（案）

別記１

１　目的

この協議事項は、消防法第８条の２の５に基づき○○ビル内の自衛消防組織設置義務対象の事業所の管理権原者の協議により共同して自衛消防組織を設置することを目的とする。

２　連絡協議会の設置

共同して自衛消防組織を設置するため別表１「共同自衛消防組織連絡協議会構成員一覧表」の構成員をもって、○○ビル共同自衛消防組織連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を設置する。

３　連絡協議会長等

（１）連絡協議会の会長は、○○（株）代表取締役社長○○とする。

（２）副会長は、××（株）代表取締役社長××とする。

（３）会長は、自衛消防組織を設置（変更）したときは、消防機関に届出をする。

４　連絡協議会の審議事項等

（１）連絡協議会の設置及び運用に関すること。

（２）統括管理者の選任に関すること。

（３）自衛消防組織が業務を行う範囲に関すること。

（４）自衛消防組織の見直しに関すること。

（５）自衛消防組織の要員に対する教育訓練に関すること。

（６）その他自衛消防組織に関すること。

５　統括管理者の選任

統括管理者は、（株）○○○防災担当部長○○とする。

６　連絡協議会の事務局

連絡協議会の事務局は、会長の事務所に置くものとする。

７　自衛消防組織が業務を行う範囲

自衛消防組織が業務を行う範囲は、○○ビル建物全体及び敷地部分とする。

８　自衛消防組織の編成等

自衛消防組織の編成及び主な任務は、別表２「○○自衛消防組織の編成表」によるものとする。

９　自衛消防組織の見直し等

会長は、訓練の実施結果及び連絡協議会構成員の交代等を踏まえ、自衛消防組織の見直しを行うものとする。

１０　教育訓練

統括管理者は、自衛消防組織の要員に対し計画的に訓練を行い、要員の活動能力の向上と連携を図るものとする。

１１　資格管理

会長は、統括管理者及び本部隊の班長の自衛消防業務講習資格について管理するものとする。

共同自衛消防組織連絡協議会構成員一覧表（例）

別表１

| 役職名 |  | 事業所名 |  | 職・氏名 |  |  | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 長 |  | Ａ |  | 代表取締役社長 ○○○○ |  |  | 建物所有者 |  |
| 副会長 |  | Ｂ |  | 代表取締役社長 ×××× |  |  | テナント |  |
| 事務局 |  | Ａ |  | 総務課長 △△△△ |  |  |  |  |
| 構 成 員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 番号 | 事業所名 |  | 管理権原者 職・氏名 |  | 使用階等 | 所有別等 |  | 電話番号等 |
| １ | Ｃ社 |  | 代表取締役社長 ００００ |  | ００階 | 賃貸 |  |  |
| ２ | Ｄ社 |  | 代表取締役社長 ◎◎◎◎ |  | ××階 | 賃貸 |  |  |

別表２－１

○○自衛消防組織の編成表（例）

〔編　　　成〕

本部隊

初期消火班（○名）【班長○○、班員○○　他】

避難誘導班（○名）【班長○○、班員○○　他】

連絡協議会長

統括管理者

統括管理者の代行者

安全防護班（○名）【班長○○、班員○○　他】

応急救護班（○名）【班長○○、班員○○　他】

Ａ事業所自衛消防隊

地区隊

Ｂ事業所自衛消防隊

| 地区隊の編成 | 地区隊長 |
| --- | --- |
|  | 通報連絡（情報）班 |
|  | 初期消火班 |
|  | 避難誘導班 |
|  | 安全防護班 |
|  | 応急救護班 |

※１５階合同自衛消防隊

Ｙ事業所自衛消防隊

Ｚ事業所自衛消防隊

※地下１階合同自衛消防隊

○○事業所自衛消防隊

駐車場地区隊

※合同自衛消防隊（地区隊）

①同一階の小規模な事業所が協議し、合同で自衛消防組織を編成する。

②地区隊長は、事業所の規模（面積、人員等）の大きな事業所の防火・防災管理者とする。

③隊員数は、各事業所の従業員数を勘案して指定する。

合同地区隊の編成（例）

| 地下１階 合同自衛消防隊 | 事業所名 | 防火・防災管理者 | 従業員数 | ブロック隊員数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○○支店 | ※支店長○○○○ | 6人 | 3人 |
|  | ××店 | 店長 | ３人 | 2人 |
|  | △△店 | マネージャー | 5人 | 3人 |
|  | ◎◎店 | 店長 | 2人 | 1人 |

※○○支店の支店長を地区隊長とする

自衛消防隊の編成と任務（編成表）

別表２-２

自衛消防組織編成表（　　時間帯○○時○○分～○○時○○分）

＜地区隊＞

△△△△地区隊

地区隊長　○○課長

△△△△地区隊

地区隊長　○○課長

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

統括管理者の代行者兼副隊長

管理権原者

指揮班・通報連絡（情報）班

(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

▽▽▽▽地区隊

地区隊長　○○課長

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

※　各班は、任務を適切に行うため、おおむね２人以上の要員を置かなければならない。ただし、被害想定、訓練の検証結果により増減することができる。

統括管理者

＜本部隊＞

初期消火班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

別表２－３

〔任　　　　務〕

１　本部隊の任務

| 班 | 任 務 |
| --- | --- |
| 指揮班・通報連絡 （情報）班 | １ 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 ２ 消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡 ３ 関係機関や関係者への連絡 ４ 消防用設備等の操作運用 ５ 避難状況の把握 ６ 地区隊への指示 ７ その他必要な事項 |
| 初期消火班 | １ 出火場所に直行し、屋内消火栓等による消火作業に従事 ２ 地区隊が行なう消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 |
| 避難誘導班 | １ 出火場所に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品等の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 |

２　地区隊の任務

| 班 | 任 務 |
| --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | 防災センターへの通報及び隣接事業所等への連絡 |
| 初期消火 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急処置 |

別記２

地震災害対策本部

地震災害は、同時多発し、その活動は長時間と多くの人の協力が必要となることから、ビル内各事業所が一体となって人命の安全と被害の軽減及び復旧対策等を行うため「地震災害対策本部」を設置する。

指揮班

副本部長（協議会構成員）

通報連絡（情報）班

本部隊

安全防護班

初期消火班

避難誘導班

応急救護班

本部長（会長）

統括管理者

統括管理者の代行者

重要物搬出班

※「通報連絡班」「安全防護班」要員を増強する。

※「初期消火班」「重要物搬出班」は応急救護所の設置の支援にあたる

Ａ事業所自衛消防隊

Ｂ事業所自衛消防隊

地区隊

１５階合同自衛消防隊

Ｙ事業所自衛消防隊

本部統括班長

（統括防火・防災管理者）

※地下１階合同自衛消防隊

○○事業所自衛消防隊

駐車場地区隊

※災害活動の長時間化に備えて交代要員を確保する。