## PI計算値
北九州市水道事業業務指標（令和6年度）
目標 | 分類 | 区分 | 新番号 | 旧番号 | 事業指標 | 単位 | 定義（算出方法） | PI計算値 | [15 empty] | 備考
[8 empty] | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度
安全で良質な水 | 運営管理 | 水質管理 | A101 | 1106 | 平均残留塩素濃度 | （mg/L） | 残留塩素濃度合計⁄ 残留塩素測定回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.47981 | 0.4735 | 0.4714 | 0.5533 | 0.5551 | 0.53314 | 0.51751 | 0.53042 |  | 小数点第２位まで
|  |  | A102 | 1105 | 最大カビ臭物質濃度水質基準比率 | （値，項目名）（％） | (最大カビ臭物質濃度⁄ 水質基準値) × 100 | 40 | 60 | 75 | 70 | - | 80 | 30 | 90 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 80 | 20 | 20 | ジェオスミン 2-メチルイソボルネオール | 小数点第1位まで
|  |  | A103 | 1107 | 総トリハロメタン濃度水質基準比率 | （％） | (Σ 給水栓の総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 51 | 59 | 48 | 41 | - | 44 | 43 | 46 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 |  | 小数点第1位まで
|  |  | A104 | 1108 | 有機物（TOC）濃度水質基準比率 | （％） | (Σ 給水栓の有機物（TOC） 濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 34 | 26 | 53 | 50 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 33.3333 | 40 | 33.3333 | 36.6667 | 33.3333 | 36.6667 | 36.6667 |  | 小数点第1位まで
|  |  | A105 | 1110 | 重金属濃度水質基準比率 | （値，項目名）（％） | (Σ 給水栓の当該重金属濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 13.3333 | 11.6667 | 13 | 0 | - | 10 | 16.7 | 1.7 | 60 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | ヒ素及びその化合物 | 小数点第1位まで
|  |  | A106 | 1111 | 無機物質濃度水質基準比率 | （値，項目名）（％） | (Σ 給水栓の当該無機物質濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 24.6111 | 24.6111 | 22 | 19.1944 | - | 19 | 20 | 17 | 29.3333 | 21 | 23.3333 | 25 | 23 | 23.3333 | 23.3333 | 21.6667 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 小数点第1位まで
|  |  | A107 | 1113 | 有機化学物質濃度水質基準比率 | （値，項目名）（％） | (Σ 給水栓の当該有機化学物質濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四塩化炭素 シス,トランス－1,2－ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン 1,4-ジオキサン | 小数点第1位まで
|  |  | A108 | 1114 | 消毒副生成物濃度水質基準比率 | （値，項目名）（％） | (Σ 給水栓の当該消毒副生成物濃度⁄ 給水栓数) ⁄ 水質基準値× 100 | 21 | 18 | 16 | 15.65 | - | 13 | 16 | 14 | 33.3333 | 40 | 33.3333 | 56.6667 | 46.6667 | 40 | 36.6667 | 50 | トリクロロ酢酸 | 小数点第1位まで
|  |  | A109 | 1109 | 農薬濃度水質管理目標比 | - | max Σ(Xij ⁄ GVj ) | 0 | 0.010638 | 0.01 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第3位まで
|  | 施設管理 | A201 | 1101 | 原水水質監視度 | （項目） | 原水水質監視項目数 | 29 153* | 29 153* | 28 156* | 28 156* | 155 | 156 | 156 | 154 | 160 | 156 | 150 | 160 | 160 | 169 | 169 | 170 | 年4回測定項目数 | 整数
|  |  | A202 | 1102 | 給水栓水質検査（毎日）箇所密度 | （箇所/100 km2） | (給水栓水質検査（毎日）採水箇所数/現在給水面積)×100 | 17.8666 | 17.8666 | 17.9 | 17.1064 | 17.1064 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 | 17.0269 |  | 小数点第1位まで
|  |  | A203 | 5002 | 配水池清掃実施率 | （％） | (5年間に清掃した配水池有効容量 / 配水池有効容量) × 100 | 31.6318 | 41.9864 | 42 | 41.0013 | - | 50 | 98.3 | 121.5 | 23.4788 | 22.2316 | 23.3265 | 24.553 | 28.5675 | 26.1367 | 23.5816 | 38.0244 |  | 小数点第1位まで
|  |  | A204 | 1115 | 直結給水率 | （％） | (直結給水件数/給水件数)×100 | 69.7 | 70.4992 | 71 | 71.4243 | 72.5566 | 72.0916 | 72.4501 | 73.3767 | 74.3486 | 75.4059 | 76.0031 | 76.8364 | 77.2476 | 77.685 | 78.5963 | 79.0262 |  | 小数点第1位まで
|  |  | A205 | 5115 | 貯水槽水道指導率 | （％） | (貯水槽水道指導件数 / 貯水槽水道数) × 100 | 67.7556 | 61.9112 | 40.7 | 43.3295 | 51.4095 | 40.4848 | 41.7571 | 43.8766 | 22.2509 | 14.2292 | 16.9563 | 55.6449 | 56.9033 | 56.3956 | 57.6539 | 58.1003 |  | 小数点第1位まで
|  | 事故災害対策 | A301 | 2201 | 水源の水質事故件数 | （件） | 年間水源水質事故件数 | 16 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 22 | 16 | 21 | 23 | 20 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 |  | 整数
|  |  | A302 | 1116 | 粉末活性炭処理比率 | （％） | (粉末活性炭年間処理水量/年間浄水量)×100 | 46.7213 | 41.0959 | 55.6 | 45.4795 | - | 67.4 | 98.9 | 89.6 | 30.2837 | 49.4758 | 42.1745 | 19.8105 | 20.0198 | 34.5958 | 23.8133 | 18.4087 |  | 小数点第1位まで
| 施設整備 | 施設更新 | A401 | 1117 | 鉛製給水管率 | （％） | (鉛製給水管使用件数/給水件数)×100 | 0.03039 | 0.025353 | 0 | 0.021852 | 0.021183 | 0.01994 | 0.018506 | 0.017868 | 0.017364 | 0.016559 | 0.016528 | 0.011221 | 0.011184 | 0.011169 | 0.011135 | 0 |  | 小数点第1位まで
安定した水の供給 | 運営管理 | 施設管理 | B101 | 1004 | 自己保有水源率 | （％） | (自己保有水源水量/全水源水量)×100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B102 | 1005 | 取水量1m3当たり水源保全投資額 | （円/m3） | 水源保全に投資した費用/年間取水量 | 0.9846 | 1.0958 | 2.7 | 1.6858 | 1.4051 | 1.7074 | 0.26076 | 0.14692 | 0.0032692 | 0.0083869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 有効数字2桁
|  |  | B103 | 4101 | 地下水率 | （％） | (地下水揚水量 / 年間取水量)×100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B104 | 3019 | 施設利用率 | （％） | (一日平均配水量/施設能力)×100 | 43.9459 | 43.6259 | 43.3 | 43.6324 | 42.3923 | 41.9965 | 41.4257 | 40.243 | 39.648 | 39.2938 | 39.1649 | 38.5251 | 38.21 | 37.9559 | 37.3224 | 37.2796 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B105 | 3020 | 最大稼働率 | （％） | (一日最大配水量/施設能力)×100 | 48.3862 | 48.6476 | 47 | 47.9493 | 47.0481 | 46.407 | 46.5293 | 44.3706 | 60.781 | 42.9658 | 43.3471 | 48.0003 | 42.3559 | 45.2857 | 40.9813 | 41.4567 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B106 | 3021 | 負荷率 | （％） | (一日平均配水量/一日最大配水量)×100 | 90.8232 | 89.6774 | 92.2 | 90.9969 | 90.1042 | 90.496 | 89.0316 | 90.6975 | 65.2309 | 91.4536 | 90.3519 | 80.2602 | 90.2117 | 83.8144 | 91.0718 | 89.9242 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B107 | 2007 | 配水管延長密度 | （km/km2） | 配水管延長/現在給水面積 | 14.7685 | 14.8179 | 14.9 | 14.97 | 15.0612 | 15.0244 | 15.0985 | 15.1725 | 15.2354 | 15.3761 | 15.4427 | 15.5315 | 15.55 | 15.5945 | 15.6574 | 15.7092 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B108 | 5111 | 管路点検率 | （％） | (点検した管路延長 / 管路延長) × 100 | 78.1117 | 79.9386 | 74 | 70.794 | 83.7795 | 86.5535 | 94.4719 | 100.9296 | 108.5929 | 88.7527 | 91.1528 | 92.0528 | 71.8919 | 57.3092 | 59.7852 | 14.1863 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B109 |  | バルブ点検率 | （％） | (点検したバルブ数 / バルブ設置数) × 100 | 78.1117 | 79.9386 | 74 | #REF! | - | - | - | - | 3.5563 | 2.1443 | 2.5704 | 2.9424 | 2.7579 | 2.7444 | 2.6969 | 2.8608 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B110 | 5107 | 漏水率 | （％） | (年間漏水量 / 年間配水量) × 100 | 7.5322 | 8.0511 | 8.4 | 9.2271 | 8.1026 | 7.4334 | 6.7047 | 6.5887 | 6.8169 | 6.3607 | 6.8681 | 6.0537 | 6.0923 | 6.4471 | 6.3346 | 6.2922 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B111 |  | 有効率 | （％） | (年間有効水量 / 年間配水量) × 100 | 88.1923 | 87.6644 | 87.3 | 43.6324 | - | - | - | - | 92.6449 | 93.3111 | 92.8268 | 93.5064 | 93.6315 | 93.1624 | 93.2974 | 93.3477 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B112 | 3018 | 有収率 | （％） | (年間有収水量/年間配水量)×100 | 88.1923 | 87.6644 | 87.3 | 86.5468 | 87.5883 | 88.0221 | 89.199 | 90.418 | 89.9637 | 90.6356 | 90.1754 | 90.837 | 90.603 | 90.0665 | 90.3328 | 90.2333 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B113 | 2004 | 配水池貯留能力 | （日） | 配水池有効容量/一日平均配水量 | 0.95465 | 0.95238 | 0.96 | 0.93223 | 0.97528 | 0.99685 | 1.0094 | 1.0405 | 1.0356 | 1.042 | 1.0441 | 1.0611 | 1.0698 | 1.073 | 1.0912 | 1.092 |  | 小数点第2位まで
|  |  | B114 | 2002 | 給水人口一人当たり配水量 | （L/日･人） | (一日平均配水量/現在給水人口)×1,000 | 341 | 338.6241 | 337 | 341.5261 | 331.8198 | 329.6996 | 316.7497 | 309.0064 | 306.4997 | 303.9291 | 304.8524 | 303.2702 | 303.5188 | 303.9044 | 301.4319 | 303.6086 |  | 整数
|  |  | B115 | 2005 | 給水制限日数 | （日） | 年間給水制限日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 整数
|  |  | B116 | 2006 | 給水普及率 | （％） | (現在給水人口/給水区域内人口)×100 | 99.5 | 99.5443 | 99.5 | 99.5453 | 99.5453 | 99.6011 | 99.6124 | 99.6128 | 99.6559 | 99.6632 | 99.6672 | 99.6691 | 99.6712 | 99.6726 | 99.6758 | 99.6774 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B117 | 5110 | 設備点検実施率 | （％） | (点検機器数⁄ 機械･電気･計装機器の合計数) × 100 | 266.1442 | 295.9229 | 296 | 269.2933 | - | 261 | 259 | 264 | 22.7391 | 13.0969 | 16.9407 | 40.4134 | 48.6111 | 44.6016 | 34.5022 | 39.1875 |  | 小数点第1位まで
|  | 事故災害対策 | B201 | 5101 | 浄水場事故割合 | （件/10 年･箇所） | 10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場数 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第2位まで
|  |  | B202 | 2204 | 事故時断水人口率 | （％） | (事故時断水人口/現在給水人口)×100 | 12.9 | 12.9 | 16.4 | 13.1816 | 13.0174 | 13.0433 | 12.6496 | 12.6279 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7036 | 12.6 | 12.6004 | 12.6002 | 12.601 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B203 | 2001 | 給水人口一人当たり貯留飲料水量 | （L/人） | (配水池有効容量×1/2＋緊急貯水槽容量)×1,000/現在給水人口 | 163 | 161.2498 | 161 | 159.191 | 161.8079 | 164.3312 | 159.8678 | 160.7678 | 158.6979 | 206.7991 | 207.9074 | 210.2069 | 162.3585 | 163.0388 | 164.4575 | 165.7769 |  | 整数
|  |  | B204 | 5103 | 管路の事故割合 | （件/100 km） | 管路の事故件数 /( 管路延長/100) | 1.7984 | 2.1713 | 2.2 | 2.0483 | 2.059 | 2.1666 | 1.5781 | 1.6922 | 1.6125 | 2.0131 | 1.3075 | 1.3426 | 1.2541 | 1.6818 | 1.0741 | 1.4347 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B205 | 2202 | 基幹管路の事故割合 | （件/100 km） | 基幹管路の事故件数/(基幹管路延長/100) | 1.8337 | 1.3301 | 1.8 | 0.56306 | 1.3423 | 1.2061 | 0.87146 | 1.6269 | 1.6725 | 2.0977 | 1.4925 | 2.2189 | 1.1817 | 0.88496 | 0.73638 | 1.0264 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B206 | 5104 | 鉄製管路の事故割合 | （件/100 km） | 鉄製管路の事故件数 / (鉄製管路延長/100) | 1.8345 | 2.211 | 2.3 | 2.0902 | 2.1008 | 2.2096 | 1.6092 | 1.6922 | 1.6438 | 2.0517 | 1.3324 | 1.368 | 1.2561 | 1.7139 | 1.0946 | 1.4619 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B207 | 5105 | 非鉄製管路の事故割合 | （件/100 km） | 非鉄製管路の事故件数 / (非鉄製管路延長/100) | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B208 | 5106 | 給水管の事故割合 | （件/1,000 件） | 給水管の事故件数 / (給水件数/ 1,000) | 12.3 | 11.5593 | 10.5 | 10.304 | 10.9195 | 10.3931 | 9.4211 | 7.4025 | 7.3775 | 7.5608 | 7.4898 | 6.9422 | 6.7639 | 6.6289 | 6.2273 | 6.6704 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B209 | 5109 | 給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 | （時間） | Σ(断水･濁水時間 × 断水・濁水区域給水人口) / 現在給水人口 | 0.015615 | 0.043604 | 0.01 | 0.0060105 | 0.068159 | 0.17175 | 0.015695 | 0.0052191 | 0.0025765 | 0.003289 | 0.10475 | 0.0036924 | 0.0057474 | 0.0018335 | 0.00052933 | 0.0016436 |  | 小数点第2位まで
|  |  | B210 |  | 災害対策訓練実施回数 | （回／年） | 年間の災害対策訓練実施回数 | 0.015615 | 0.043604 | 0.01 | 269.2933 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 整数
|  |  | B211 | 5114 | 消火栓設置密度 | （基/km） | 消火栓数 / 配水管延長 | 5.5212 | 5.6873 | 5.7 | 5.7753 | 5.7527 | 5.7418 | 5.7262 | 5.7087 | 5.6973 | 5.6567 | 6.9015 | 7.0338 | 7.0836 | 7.1296 | 7.2111 | 7.2985 |  | 小数点第1位まで
|  | 環境対策 | B301 | 4001 | 配水量1m3 当たり電力消費量 | （kWh/m3） | 電力使用量の合計 / 年間配水量 | 0.47 | 0.41761 | 0.45 | 0.43441 | 0.38675 | 0.43497 | 0.39928 | 0.35376 | 0.34855 | 0.38587 | 0.39007 | 0.36467 | 0.37431 | 0.41491 | 0.38876 | 0.34986 |  | 有効数字2桁
|  |  | B302 | 4002 | 配水量1m3 当たり消費エネルギー | （MJ/m3） | エネルギー消費量 / 年間配水量 | 1.7273 | 1.5034 | 1.62 | 1.5639 | 1.3923 | 1.5659 | 1.4374 | 1.2735 | 1.2548 | 1.3891 | 1.4043 | 1.3128 | 1.3475 | 1.4937 | 1.3995 | 1.2595 |  | 小数点第2位まで
|  |  | B303 | 4006 | 配水量1m3 当たり二酸化炭素（CO2）排出量 | （g・CO2/m3） | [二酸化炭素（CO2）排出量 / 年間配水量] × 106 | 175.1998 | 154.5267 | 163 | 155.892 | 143.4018 | 220.2532 | 234.8896 | 206.7087 | 245.8536 | 205.3192 | 219.1668 | 104.102 | 167.3671 | 165.0607 | 67.6279 | 187.9044 |  | 整数
|  |  | B304 | 4003 | 再生可能エネルギー利用率 | （％） | (再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全施設の電力使用量) × 100 | 8.5 | 14.7523 | 10.9 | 12.0983 | 18.0093 | 12.2491 | 15.543 | 19.1511 | 18.3751 | 17.5873 | 11.5622 | 17.2778 | 14.4027 | 9.5591 | 14.9238 | 23.1262 |  | 有効数字2桁
|  |  | B305 | 4004 | 浄水発生土の有効利用率 | （％） | (有効利用土量 / 浄水発生土量) × 100 | 94.5034 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B306 | 4005 | 建設副産物のリサイクル率 | （％） | (リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産物発生量) × 100 | 55.8767 | 57.311 | 46.8 | 50.8142 | 57.2277 | 84.1808 | 86.8092 | 92.0663 | 94.3918 | 94.7711 | 94.196 | 73.783 | 78.6711 | 87.8272 | 85.7219 | 73.8321 |  | 小数点第1位まで
| 施設整備 | 施設管理 | B401 | 5102 | ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 | （％） | [(ダクタイル鋳鉄管延長 ＋ 鋼管延長) / 管路延長] × 100 | 85.4739 | 82.5726 | 88.1 | 88.4626 | 88.6982 | 89.3679 | 91.6426 | 92.3639 | 92.4895 | 94.849 | 94.9488 | 96.0243 | 96.7092 | 97.0181 | 97.0462 | 97.0857 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B402 | 2107 | 管路の新設率 | （％） | (新設管路延長/管路延長)×100 | 0.5601 | 0.32311 | 0.65 | 1.6282 | 0.29174 | 0.37436 | 0.2116 | 0.15184 | 0.16788 | 0.09628 | 0.091523 | 0.07579 | 0.047568 | 0.043122 | 0.040816 | 0.025696 |  | 小数点第2位まで
|  | 施設更新 | B501 | 2101 | 法定耐用年数超過浄水施設率 | （％） | (法定耐用年数を超えている浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 | 1.0143 | 1.0143 | 1 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 40.026 | 40.026 | 40.026 | 40.026 | 40.026 | 40.026 | 40.026 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B502 | 2102 | 法定耐用年数超過設備率 | （％） | (法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの合計数⁄ 機械・電気・計装設備などの合計数) × 100 | 71.0843 | 74.6988 | 77.1 | 81.7073 | 71.9512 | 71.9512 | 71.9512 | 68.2927 | 65.8537 | 69.5122 | 69.5122 | 65.8537 | 65.8537 | 62.1951 | 62.1951 | 59.7561 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B503 | 2103 | 法定耐用年数超過管路率 | （％） | (法定耐用年数を超えている管路延長/管路延長)×100 | 12.6997 | 13.8912 | 22.3 | 21.5 | 20.2 | 20.5093 | 20.4623 | 22.4281 | 22.2068 | 24.3107 | 23.5999 | 25.3356 | 27.9784 | 28.9349 | 30.3285 | 32.5096 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B504 | 2104 | 管路の更新率 | （％） | (更新された管路延長/管路延長)×100 | 1.3876 | 0.99882 | 1.55 | 1.1328 | 1.3445 | 1.0853 | 1.3067 | 1.4312 | 1.4033 | 1.1355 | 1.0897 | 0.89371 | 0.71676 | 0.68108 | 0.7072 | 0.70032 |  | 小数点第2位まで
|  |  | B505 | 2105 | 管路の更生率 | （％） | (更生された管路延長/管路延長)×100 | 0.0023663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第3位まで
|  | 事故災害対策 | B601 | 2206 | 系統間の原水融通率 | （％） | (原水融通能力/全浄水施設能力)×100 | 52.0728 | 52.0728 | 52.1 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 | 52.0728 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B602 | 2207 | 浄水施設の耐震化率 | （％） | (耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 33.186 | 33.186 | 59.1938 | 59.1938 | 59.1938 | 59.1938 | 59.1938 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B602-2 |  | 浄水施設の主要構造物耐震化率 | （％） | [(沈殿・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力+ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力)/全浄水施設能力]×100 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 19.9434 | - | - | - | - | 42.3537 | 42.3537 | 42.3537 | 68.3615 | 42.3537 | 68.3615 | 68.3615 | 68.3615 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B603 | 2208 | ポンプ所の耐震化率 | （％） | (耐震対策の施されてたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100 | 10.8* | 10.8* | 10.8* | 19.9434 | 20.6978 | 41.8104 | 41.8104 | 37.0976 | 37.0976 | 37.7703 | 37.7703 | 90.2323 | 90.2323 | 90.2323 | 90.2323 | 90.2323 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B604 | 2209 | 配水池の耐震化率 | （％） | (耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量)×100 | 2.1* | 2.1* | 2.1* | 2.1803 | 3.7743 | 7.6226 | 27.8536 | 31.7772 | 42.3644 | 44.1926 | 47.4924 | 47.509 | 55.4678 | 55.6768 | 55.6768 | 55.6964 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B605 | 2210 | 管路の耐震管率 | （％） | (耐震管延長/管路延長)×100 | 2.3 | 1.9117 | 2.8 | 3.1991 | 3.784 | 3.9759 | 4.3121 | 5.2678 | 6.4944 | 9.3523 | 10.608 | 12.9428 | 13.7146 | 14.3575 | 15.2095 | 16.0493 | 「良好地盤に布設されたダクタイル鋳鉄管K形継手等」を耐震適合管に含めると、耐震適合率は89.3% | 小数点第1位まで
|  |  | B606 |  | 基幹管路の耐震管率 | （％） | (基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長)×100 |  |  |  |  | - | - | - | - | 23.9927 | 25.9515 | 26.5373 | 27.6479 | 27.9468 | 28.1711 | 28.6009 | 28.9736 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B606-2 |  | 基幹管路の耐震適合率 | （％） | (基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基幹管路延長)×100 |  |  |  |  | - | - | - | - | 43.6825 | 45.3551 | 45.8657 | 46.8047 | 50.3988 | 50.59 | 50.9867 | 51.261 |  | 小数点第1位まで | HP公開のB606（ ）の値
|  |  | B607 |  | 重要給水施設配水管路の耐震管率 | （％） | (重要給水施設配水管路のうち耐震管延長/重要給水施設配水管路延長)×100 |  |  |  |  | - | - | - | - | 8.0107 | 6.242 | 12.3526 | 14.5891 | 18.8663 | 18.8663 | 20.1063 | 48.1446 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B607-2 |  | 重要給水施設配水管路の耐震適合率 | （％） | (重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長/重要給水施設配水管路延長)×100 |  |  |  |  | - | - | - | - | 69.2924 | 77.9618 | 83.3644 | 90.5355 | 95.9256 | 96.0142 | 96.2799 | 92.7688 |  | 小数点第1位まで | HP公開のB607（ ）の値
|  |  | B608 | 2216 | 停電時配水量確保率 | （％） | (全施設停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量)×100 | 15.2* | 15.2* | 15.2* | 15.2658 | 15.367 | 16.4692 | 18.8725 | 18.8725 | 23.1589 | 17.5332 | 17.5909 | 20.6138 | 17.874 | 19.4052 | 17.1354 | 17.5492 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B609 | 2211 | 薬品備蓄日数 | （日） | (平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日平均使用量)又は(平均塩素剤貯蔵量/塩素剤一日平均使用量)のうち、小さい方の値 | 16.3* | 19.9* | 18.0* | 19.848 | 20.2024 | 19.2841 | 20.3234 | 22.7785 | 19.9333 | 17.94 | 16.9245 | 16.3091 | 15.2034 | 14.2381 | 17.25 | 17.94 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B610 | 2212 | 燃料備蓄日数 | （日） | 平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量 | 0.2* | 0.2* | 0.2* | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2269 | 0.058308 | 0.058308 | 0.2269 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B611 | 2205 | 応急給水施設密度 | （箇所/100 km2） | 応急給水施設数/(現在給水面積/100) | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 3.4213 | 3.7015 | 3.7015 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 | 4.0717 |  | 小数点第1位まで
|  |  | B612 | 2213 | 給水車保有度 | （台/1,000 人） | 給水車数/(現在給水人口/1,000) | 0 | 0 | 0 | 0.0020357 | 0.0020357 | 0.0020418 | 0.0019886 | 0.001997 | 0.0020105 | 0.0020116 | 0.0040488 | 0.0040947 | 0.0041318 | 0.0041648 | 0.004201 | 0.0042362 |  | 有効数字2桁
|  |  | B613 | 2215 | 車載用の給水タンク保有度 | （m3/1,000 人） | 車載用給水タンクの容量/(給水人口/1,000) | 0.051 | 0.051478 | 0.068 | 0.064125 | 0.060054 | 0.060233 | 0.058664 | 0.057913 | 0.058306 | 0.058338 | 0.066805 | 0.068586 | 0.072307 | 0.072883 | 0.072467 | 0.073074 |  | 有効数字2桁
健全な事業経営 | 財務 | 健全経営 | C101 | 3001 | 営業収支比率 | （％） | [(営業収益− 受託工事収益) ⁄ (営業費用− 受託工事費) ]× 100 | 118.606 | 120.3294 | 113.7 | 115.0697 | 117.4007 | 115.5894 | 113.9461 | 111.9078 | 107.4519 | 108.2293 | 103.2757 | 99.4743 | 98.4412 | 93.2565 | 93.8196 | 90.0514 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C102 | 3002 | 経常収支比率 | （％） | [(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)]×100 | 106.3255 | 109.7252 | 104 | 105.9389 | 108.2481 | 107.1175 | 106.934 | 113.3814 | 108.9026 | 109.6268 | 105.9347 | 103.9875 | 102.7093 | 98.0627 | 98.5729 | 95.5149 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C103 | 3003 | 総収支比率 | （％） | (総収益/総費用)×100 | 106.2029 | 109.4032 | 103.5 | 104.089 | 106.0072 | 106.1319 | 106.7967 | 95.6741 | 108.5549 | 109.642 | 105.6483 | 103.9997 | 102.6905 | 98.0653 | 98.5133 | 95.5035 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C104 | 3004 | 累積欠損金比率 | （％） | [累積欠損金/(営業収益－受託工事収益)]×100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C105 | 3005 | 繰入金比率（収益的収入分） | （％） | (損益勘定繰入金/収益的収入)×100 | 0.2468 | 0.20853 | 0.3 | 0.1773 | 0.20445 | 0.19407 | 0.15342 | 0.3387 | 0.3187 | 0.32313 | 0.2882 | 0.29848 | 0.29579 | 0.2956 | 0.27812 | 0.26579 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C106 | 3006 | 繰入金比率（資本的収入分） | （％） | (資本勘定繰入金/資本的収入計)×100 | 9.074 | 23.4091 | 22.7 | 20.814 | 7.6648 | 8.7973 | 3.2952 | 2.2668 | 1.9425 | 3.1902 | 2.1903 | 2.4824 | 2.1691 | 2.8726 | 3.2687 | 2.2691 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C107 | 3007 | 職員一人当たり給水収益 | （千円/人） | 給水収益/損益勘定所属職員数 | 48119.2094 | 48892.1341 | 49193 | 49088.0575 | 49382.7484 | 50207.6944 | 51294.4796 | 49360.098 | 54807.3623 | 49958.2623 | 50386.2509 | 50272.5325 | 51163.1325 | 50667.9724 | 50206.019 | 50850.5375 |  | 整数
|  |  | C108 | 3008 | 給水収益に対する職員給与費の割合 | （％） | (職員給与費/給水収益)×100 | 21.2692 | 20.3811 | 21.2 | 20.4747 | 19.5637 | 18.827 | 18.3559 | 17.3425 | 17.6975 | 20.456 | 18.4833 | 18.1079 | 17.4318 | 18.4322 | 18.4829 | 19.1606 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C109 | 3009 | 給水収益に対する企業債利息の割合 | （％） | (企業債利息/給水収益)×100 | 12.9525 | 10.4137 | 10.6 | 10.2476 | 9.9568 | 9.4972 | 9.0038 | 8.7407 | 8.303 | 7.0047 | 6.5123 | 5.6836 | 5.344 | 5.0114 | 4.7809 | 4.6217 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C110 | 3010 | 給水収益に対する減価償却費の割合 | （％） | (減価償却費/給水収益)×100 | 39.2143 | 39.931 | 41.6 | 42.512 | 45.3284 | 46.1767 | 47.8177 | 50.2917 | 51.458 | 52.4939 | 52.2534 | 55.7943 | 58.5862 | 59.5733 | 60.9587 | 62.0311 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C111 | 3011 | 給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合 | （％） | (建設改良のための企業債償還元金/給水収益)×100 | 24.9169 | 23.4224 | 25.8 | 24.2718 | 24.3591 | 24.0212 | 22.9998 | 22.9864 | 22.4917 | 22.197 | 22.6743 | 23.508 | 24.4821 | 24.3137 | 24.0859 | 24.8528 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C112 | 3012 | 給水収益に対する企業債残高の割合 | （％） | (企業債残高/給水収益)×100 | 400.3273 | 403.5949 | 420.5 | 411.1035 | 408.8599 | 395.3882 | 388.5767 | 403.058 | 409.4786 | 398.8389 | 400.5084 | 418.0942 | 421.4676 | 421.5632 | 424.7791 | 437.5655 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C113 | 3013 | 料金回収率 | （％） | (供給単価/給水原価)×100 | 93.3342 | 97.1228 | 92.6 | 93.967 | 94.9176 | 93.6341 | 93.5191 | 91.4927 | 95.3957 | 97.5888 | 96.0748 | 95.1222 | 93.2396 | 87.8951 | 88.0875 | 85.2973 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C114 | 3014 | 供給単価 | （円/m3） | 給水収益/年間有収水量 | 149.5 | 149.3915 | 145 | 144.9577 | 144.5956 | 145.6506 | 146.1839 | 144.6467 | 144.6735 | 145.4316 | 145.3697 | 142.2817 | 142.6878 | 143.6284 | 144.4428 | 144.874 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C115 | 3015 | 給水原価 | （円/m3） | [経常費用− (受託工事費+ 材料及び不要品売却原価+ 附帯事業費+ 長期前受金戻入)] ⁄ 年間有収水量 | 160.2218 | 153.8172 | 156.6 | 154.2644 | 152.3381 | 155.5528 | 156.3083 | 145.5057 | 151.6562 | 149.0248 | 151.3088 | 149.5778 | 153.0335 | 163.4089 | 163.9766 | 169.8459 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C116 | 3016 | １か月10 m3当たり家庭用料金 | （円） | 1 か月10m3当たり家庭用料金 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 842 | 842 | 842 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |  | 整数
|  |  | C117 | 3017 | １か月20 m3当たり家庭用料金 | （円） | 1 か月20m3当たり家庭用料金 | 2020 | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2160 | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  | 整数
|  |  | C118 | 3022 | 流動比率 | （％） | (流動資産/流動負債)×100 | 275.1028 | 300.1202 | 221.3 | 305.7982 | 408.2454 | 421.5804 | 398.1489 | 159.2703 | 170.2043 | 188.7839 | 182.6587 | 174.6024 | 188.4108 | 172.2482 | 154.8759 | 128.6505 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C119 | 3023 | 自己資本構成比率 | （％） | [(資本金+剰余金+評価差額など+繰延収益)/ 負債・資本合計]× 100 | 63.9484 | 64.9027 | 65.2 | 66.8549 | 67.9904 | 69.3051 | 68.0449 | 52.818 | 68.4468 | 69.7933 | 70.0539 | 69.9879 | 69.9045 | 69.581 | 69.4184 | 68.259 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C120 | 3024 | 固定比率 | （％） | [固定資産/(資本金+剰余金+評価差額など+繰延収益)]× 100 | 147.0987 | 144.339 | 143.9 | 141.7272 | 139.8174 | 136.9243 | 139.3312 | 179.6621 | 138.3153 | 135.888 | 135.4973 | 136.1393 | 135.6637 | 135.9601 | 137.0052 | 139.6719 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C121 | 3025 | 企業債償還元金対減価償却費比率 | （％） | [建設改良のための企業債償還元金/(当年度減価償却費-長期前受金戻入)]×100 | 63.5403 | 58.657 | 62 | 57.094 | 53.7391 | 52.0202 | 48.099 | 45.7063 | 43.7088 | 50.4393 | 51.8305 | 50.5035 | 49.5187 | 47.9156 | 46.2163 | 46.749 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C122 | 3026 | 固定資産回転率 | （回） | (営業収益－受託工事収益)/[(期首固定資産＋期末固定資産)/2] | 0.10273 | 0.097992 | 0.09 | 0.089859 | 0.089139 | 0.08894 | 0.087847 | 0.085054 | 0.08344 | 0.083201 | 0.079058 | 0.075345 | 0.075618 | 0.075501 | 0.075995 | 0.075066 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C123 | 3027 | 固定資産使用効率 | （m3/万円） | 年間配水量/有形固定資産 | 7.4807 | 7.3122 | 7 | 7.0287 | 6.8218 | 6.6713 | 6.5001 | 6.1782 | 6.0964 | 5.9414 | 5.8711 | 5.7007 | 5.6498 | 5.5944 | 5.4863 | 5.3909 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C124 | 3109 | 職員一人当たり有収水量 | （m3/人） | 年間総有収水量 / 損益勘定所属職員数 | 307000 | 308000 | 323000 | 330000 | 324000 | 323000 | 328000 | 357000 | 379000 | 344000 | 347000 | 353000 | 359000 | 353000 | 348000 | 351000 |  | 百の位を四捨五入して千の位まで
|  |  | C125 | 5005 | 料金請求誤り割合 | （件/1,000 件） | 誤料金請求件数 / (料金請求件数/1,000) | 0.10762 | 0.11426 | 0.1 | 0.087219 | 0.0090771 | 0.014745 | 0.03583 | 0.035169 | 0.034363 | 0.015868 | 0.016505 | 0.13081 | 0.1276 | 0.12621 | 0.10536 | 0.12316 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C126 | 5006 | 料金収納率 | （％） | (料金納入額⁄ 調停額) × 100 | 8.5885 | 8.4007 | 8.6 | 8.711 | 8.6966 | 8.7043 | 8.5699 | 8.6504 | 91.2469 | 91.7367 | 91.4209 | 91.4805 | 91.4408 | 91.6351 | 91.494 | 91.5212 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C127 | 5007 | 給水停止割合 | （件/1,000 件） | 給水停止件数 / (給水件数/1,000) | 15 | 14.3774 | 13.6 | 12.6766 | 12.5539 | 17.6933 | 15.007 | 14.3369 | 13.402 | 14.3522 | 15.4776 | 10.6699 | 12.9128 | 13.8845 | 14.8693 | 15.9183 |  | 小数点第1位まで
| 組織・人材 | 人材育成 | C201 | 3101 | 水道技術に関する資格取得度 | （件/人） | 職員が取得している水道技術に関する資格数 / 全職員数 | 1.3102 | 1.2487 | 1.74 | 1.9326 | 1.9212 | 1.8658 | 1.9266 | 2.019 | 2.0353 | 2.365 | 2.6 | 2.716 | 2.6814 | 2.6498 | 2.8089 | 2.7814 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C202 | 3103 | 外部研修時間 | （時間/人） | (職員が外部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 | 9.4715 | 9.8719 | 15.3 | 14.3127 | 15.9239 | 15.3753 | 13.8927 | 13.5095 | 16.7115 | 12.5015 | 17.2418 | 9.2963 | 11.8233 | 12.2461 | 19.0223 | 17.6302 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C203 | 3104 | 内部研修時間 | （時間/人） | (職員が内部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 | 20.8561 | 22.5075 | 20.2 | 22.027 | 18.7554 | 19.4 | 22.7627 | 24.7532 | 20.6474 | 15.9021 | 16.4478 | 15.0154 | 13.3975 | 18.7823 | 15.5764 | 16.9775 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C204 | 3105 | 技術職員率 | （％） | (技術職員数 / 全職員数) × 100 | 71.2159 | 75.8794 | 79.6 | 79.2453 | 77.1739 | 78.6301 | 77.6836 | 81.962 | 84.6154 | 78.0415 | 77.9104 | 78.0864 | 78.5489 | 78.5489 | 78.6624 | 78.4566 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C205 | 3106 | 水道業務平均経験年数 | （年/人） | 職員の水道業務経験年数 / 全職員数 | 9.8437 | 9.5025 | 10.3 | 10.8059 | 11.2799 | 11.8877 | 12.4718 | 12.9684 | 12.9872 | 10.632 | 11.1224 | 11.0463 | 10.5804 | 11.2019 | 10.242 | 10.7653 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C206 | 6001 | 国際協力派遣者数 | （人・日） | Σ（国際協力派遣者数 × 滞在日数) | 166 | 198 | 156 | 195 | - | 69 | 153 | 145 | 995 | 693 | 362 | 365 | 459 | 450 | 85 | 101 |  | 整数
|  |  | C207 | 6101 | 国際協力受入者数 | （人・日） | Σ（国際協力受入者数 × 滞在日数） | 22 | 31 | 26 | 31 | - | 24 | 27 | 19 | 109 | 551 | 203 | 0 | 0 | 73 | 142 | 296 |  | 整数
|  | 業務 委託 | C301 | 5008 | 検針委託率 | （％） | (委託した水道メーター数 / 水道メーター設置数) × 100 | 100 | 99.634 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9504 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C302 | 5009 | 浄水場第三者委託率 | （％） | (第三者委託した浄水場の浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小数点第1位まで
| お客さまとのコミュニケーション | 情報提供 | C401 | 3201 | 広報誌による情報の提供度 | （部/件） | 広報誌などの配布部数 / 給水件数 | 0.78938 | 0.92237 | 0.9 | 0.917 | 1.8198 | 0.88657 | 0.72812 | 0.72791 | 0.72463 | 0.71772 | 0.71593 | 0.77287 | 0.72927 | 0.69288 | 0.68975 | 0.66364 |  | 小数点第1位まで
|  |  | C402 |  | インターネットによる情報の提供度 | （回） | ウェブページへの掲載回数 |  |  |  |  | - | - | - | - | 347 | 241 | 242 | 267 | 268 | 286 | 290 | 259 |  | 整数
|  |  | C403 | 3204 | 水道施設見学者割合 | （人/1,000 人） | 見学者数 / (現在給水人口/1,000) | 7.3 | 7.9629 | 7 | 7.6482 | 9.0101 | 9.0369 | 8.7041 | 8.9836 | 9.1158 | 7.9138 | 8.544 | 0.90902 | 2.9233 | 6.4325 | 7.2121 | 5.5727 |  | 有効数字2桁
|  | 意見収集 | C501 | 3202 | モニタ割合 | （人/1,000 人） | モニタ人数 / (現在給水人口/1,000) | 0.05 | 0.050468 | 0.034 | 0.050893 | 0.13741 | 0.15313 | 0.14915 | 0.14978 | 0.062327 | 0.039227 | 0.066805 | - | 0.1033 | 0.10412 | 0.10503 | 0.10591 |  | 有効数字2桁
|  |  | C502 | 3203 | アンケート情報収集割合 | （人/1,000 人） | アンケート回答人数 / (現在給水人口/1,000) | 0.17362 | 0.25335 | 1.68 | 0.13538 | 0.21273 | 0.15518 | 0.13523 | 1.338 | 0.062327 | 0.031181 | 0.043525 | - | 0.093999 | 0.08746 | 0.08507 | 0.077311 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C503 | 3112 | 直接飲用率 | （％） | (直接飲用回答数 / アンケート回答数) × 100 | 90.6977 | 90.7 | 83.4 | 96 | 80.1653 | 84.0426 | 77.3333 | 85.8483 | 59.6774 | 22.5806 | 23.0769 | - | 47.2527 | - | 51.25 |  |  | 小数点第1位まで
|  |  | C504 | 3205 | 水道サービスに対する苦情対応割合 | （件/1,000 件） | 水道サービス苦情対応件数 / (給水件数/1,000) | 0.04 | 0.044873 | 0.05 | 0.10926 | 0.057976 | 0.066466 | 0.031907 | 0.034034 | 0.057174 | 0.041923 | 0.079501 | 0.085193 | 0.81391 | 0.34747 | 0.3856 | 0.26764 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C505 | 3206 | 水質に対する苦情対応割合 | （件/1,000 件） | 水質苦情対応件数 / (給水件数/1,000) | 0.2 | 0.16603 | 0.23 | 0.33447 | 0.31218 | 0.1994 | 0.16592 | 0.10636 | 0.16729 | 0.012577 | 0.14017 | 0.13298 | 0.11598 | 0.12203 | 0.057737 | 0.072056 |  | 小数点第2位まで
|  |  | C506 | 3207 | 水道料金に対する苦情対応割合 | （件/1,000 件） | 水道料金苦情対応件数 / (給水件数/1,000) | 0.009 | 0.0089746 | 0.016 | 0.011149 | 0.0066895 | 0.0044311 | 0.0021271 | 0.0021271 | 0.0021175 | 0.0041923 | 0.0041843 | 0.0062336 | 0.47426 | 0.066185 | 0.21239 | 0.061763 |  | 小数点第2位まで
水道事業体の プロフィール |  |  | CI1 |  | 給水人口規模 | （人） | 現在給水人口 | PI計算値 平成29年度: 994209; PI計算値 平成30年度: 987947; PI計算値 令和2年度: 976878; PI計算値 令和3年度: 968095; PI計算値 令和4年度: 960437; PI計算値 令和5年度: 952152; PI計算値 令和6年度: 944242
|  |  | CI2 |  | 全職員数 | （人） | 全職員数 | PI計算値 平成29年度: 337; PI計算値 平成30年度: 335; PI計算値 令和2年度: 324; PI計算値 令和3年度: 317; PI計算値 令和4年度: 317; PI計算値 令和5年度: 314; PI計算値 令和6年度: 311
システムの プロフィール |  |  | CI3 |  | 水源種別 | - | - | PI計算値 平成29年度: 表流水（ダム直接・ダム放流・自流）、伏流水; PI計算値 平成30年度: 表流水（ダム直接・ダム放流・自流）、伏流水; PI計算値 令和2年度: ダム直接、ダム放流、伏流水、表流水（自流）; PI計算値 令和3年度: ダム直接、ダム放流、伏流水、表流水（自流）; PI計算値 令和4年度: ダム直接、ダム放流、伏流水、表流水（自流）; PI計算値 令和5年度: ダム直接、ダム放流、伏流水、表流水（自流）; PI計算値 令和6年度: ダム直接,ダム放流,表流水（自流）,伏流水
|  |  | CI4 |  | 浄水受水率 | （％） | 浄水受水量 / 年間配水量 | PI計算値 平成29年度: 0; PI計算値 平成30年度: 0; PI計算値 令和2年度: 0; PI計算値 令和3年度: 0; PI計算値 令和4年度: 0; PI計算値 令和5年度: 0; PI計算値 令和6年度: 0
|  |  | CI5 |  | 給水人口1万人当たりの浄水場数 | （箇所/10,000人） | 浄水場数 / （現在給水人口/10,000） | PI計算値 平成29年度: 0.050291; PI計算値 平成30年度: 0.05061; PI計算値 令和2年度: 0.051183; PI計算値 令和3年度: 0.051648; PI計算値 令和4年度: 0.05206; PI計算値 令和5年度: 0.052513; PI計算値 令和6年度: 0.052953
|  |  | CI6 |  | 給水人口1万人当たりの施設数 | （箇所/10,000人） | （浄水場数＋送・配水施設） / （現在給水人口/10,000） | PI計算値 平成29年度: 0.66384; PI計算値 平成30年度: 0.66805; PI計算値 令和2年度: 0.67562; PI計算値 令和3年度: 0.68175; PI計算値 令和4年度: 0.68719; PI計算値 令和5年度: 0.74568; PI計算値 令和6年度: 0.68838
地域条件の プロフィール |  |  | CI7 |  | 有収水量密度 | （1,000m3/ha） | 有収水量 / 計画給水区域面積 | PI計算値 平成29年度: 3.7002; PI計算値 平成30年度: 3.6693; PI計算値 令和2年度: 3.6358; PI計算値 令和3年度: 3.5968; PI計算値 令和4年度: 3.5517; PI計算値 令和5年度: 3.5124; PI計算値 令和6年度: 3.4949
|  |  | CI8 |  | 水道メーター密度 | （個/km） | 水道メーター数 / 配水管延長 | PI計算値 平成29年度: 114.8457; PI計算値 平成30年度: 114.569; PI計算値 令和2年度: 122.5448; PI計算値 令和3年度: 122.3961; PI計算値 令和4年度: 122.0738; PI計算値 令和5年度: 128.6364; PI計算値 令和6年度: 122.049
|  |  | CI9 |  | 単位管延長 | （m/人） | 導送配水管延長 / 現在給水人口 | PI計算値 平成29年度: 4.5966; PI計算値 平成30年度: 4.645; PI計算値 令和2年度: 4.7273; PI計算値 令和3年度: 4.7774; PI計算値 令和4年度: 4.8291; PI計算値 令和5年度: 4.8889; PI計算値 令和6年度: 4.9458