## 1屋外清掃
施設管理業務別内訳書－１（屋外清掃業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施設管理 | 屋外清掃 業務 | 通常 |  | 開園日 | 1 | 式 |  |  | 14,800m2
作業内容
|  | 開園区域 | 清掃業務
|  | のうち、 | ・公園利用者の捨てたゴミ
|  | 森の家を | を収集し､落葉などを
|  | 除くすべて | 掃き集める
作業内容
同上
屋外清掃業務費用 計

## 2巡視
施設管理業務別内訳書－２（巡視業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 巡視業務 | 巡視業務 |  | 開園日 | 1 | 式
作業内容
入園者に対する園内の順守
事項の励行により、事故
防止に努める
無断入園者の退去
各施設の（観察路を含む）
の安全点検確認及び
小規模の補修
その他、必要と思われる
巡視業務
巡視業務費用 計

## 3ゲート・駐車施設
施設管理業務別内訳書－３（ゲート・駐車施設管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | ゲート・ 駐車施設 管理業務 | ゲート・駐車施設管理業務 |  | 開園日 | 1 | 式
作業内容
|  | ゲートに おける 業務 （入園 ゲート） | 発券
ゲート監視
（再入場者の対応を含む）
ゲート付近駐車場の巡回
管理事務所との連絡調整
団体の取扱
年長者、身体障害者、
小学生未満の来園者の
入場対応
車椅子、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰの貸出
園内の案内及び無料
入場者のカウント
ゲートの戸締り、施錠
|  | ゲートに おける 業務 （森の ゲート） | 入園者の受付
入園者に対し入園心得
や自然観察の仕方に
ついての説明
観察路入退門時の扉の
開閉
退園者の退園を確認
管理事務所との連絡調整
園内の生物、植物、草花
などその時候の様子や、
見所についての簡単な
説明
ゲートの戸締り、施錠
及び火の元消火確認
火災、盗難の予防及び
早期発見と措置
場内における禁止事項に
関する違反、不良行為等
の発見及び防止
事故発生時における人身
の保護、被害の拡大防止、
その他これに伴う措置
施設破損個所（駐車自動
ゲートの故障含む）の早期
発見と応急措置及び通報
不正入場者の発見及び通報
緊急時の避難誘導
入場者整理
警察、消防機関等との
連絡調整及び通報
迷子、傷病人の受付、
一時的保護
施 設 管 理 | ゲート・ 駐車施設 管理業務 |  | 遺失（拾得）物の受付、
一時保管
車両出入口の開放及び閉鎖
入園料の徴収、管理
園内及びその周辺の雑踏
警備、交通整理誘導、
路上駐車の排除
業務車両等の入場措置
イベント時の応援
ゲート・駐車施設管理業務費用 計

## 4屋内清掃
施設管理業務別内訳書－４（屋内清掃業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 屋内清掃 業務 | 屋内清掃業務 |  | 適宜 | 1 | 式
作業内容
|  | 多目的ホール | 床の掃き掃除
展示物ケース、机、イス等
|  | 2階研究室 | の清掃
|  | 階段 | (展示ケースはガラス
|  | 大会議室 | クリーナーによる清掃）
|  | 講習室 （小会議室を含む） | 灰皿、屑入れの処理
湯沸台の清掃、茶殻、
屑入れの処理
|  | 映像室 | 化学モップ清掃 | 週1回
図書 コーナー
館長室
湯沸室
|  | 管理室 | ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾅｰによる除塵
|  | ｴﾝﾄﾗﾝ | 石床の掃き清掃､
|  | ﾎｰﾙ | カウンターの清掃
|  | ホール､ | 床の掃き清掃､
|  | 廊下 | 屑入れの処理
|  | 休憩室 | 床､便器の清掃､
|  | トイレ等 | 汚物入れの処理
トイレットペーパーの補充
|  |  | 石床部分のケンマ | 年3回
|  |  | 化学モップの清掃 | 週1回
|  | 建物の | 掃き掃除
外周り
部分
|  | 窓ガラス | スクイジー使用後拭き掃除 | 年3回
|  | 壁の外､ | 掃き清掃 | 年3回
内側面
|  | 入園ｹﾞｰﾄ | 床の掃き清掃、
|  | 管理棟 | 化学モップ清掃
|  | 森のｹﾞｰﾄ | 屑入れ､灰皿の処理
|  | 管理棟 | ポリッシング洗浄 | 年3回
樹脂ワックスがけ
|  | トイレ棟 | 床の掃き清掃、
洗面台の清掃
便器の清掃､
汚物入れの処理
トイレットペーパーの補充
|  |  | ワックス清掃 | 年１回
屋内清掃業務費用 計

## 5機械警備
施設管理業務別内訳書－５（機械警備業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 機械警備 業務 | 機械警備業務 |  | 毎日 | 1 | 式
作業内容
火災、盗難及びその他の
災害の覚知及び拡大防止
|  | 森の家・ | に努めること
|  | 森のゲート | 事故及び事件発生時におい
ては、速やかに内容を
を確認し、必要に応じて
関係機関に対して緊急
通報するとともに適宜の
措置を取ること
その他、警備上必要な措置
を取ること
機械警備業務費用 計

## 6空調設備
施設管理業務別内訳書－６（空調設備保守点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 空調設備 保守点検 業務 | 空調設備保守点検業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 冷温水 発生機 等の 保守点検 | 吸収式冷温水発生機
（80RT・60RT 各1基）
|  |  | ・冷暖房シーズン時、切替 | 年２回
及び点検
冷却塔（140RT 1基）
|  |  | ・冷暖房シーズン時、点検 | 年１回
及び内部清掃
|  |  | ・暖房シーズン時、点検 | 年１回
及び水抜清掃
|  |  | ・冷却水管漏水及び水質 | 年２回
確認
自動制御機器（自動制御盤
5面、電動バルブ8個）
|  |  | ・冷暖房シーズン時、自動 | 年２回
制御盤及び機器点検
床暖房ボイラー（1基）
|  |  | ・暖房ｼｰｽﾞﾝ時、機器点検 | 年１回
冷却（2台）、冷温（2台）、
給水（ライン、加圧各1台）
各ポンプ
|  |  | ・シーズン時、機器点検 | 年１回
給排水機ファン、
換気扇（26台）
|  |  | ・シーズン時、機器点検 | 年１回
|  | 空調機･フィルター清掃 | 空気調和機（6基）
|  |  | ・冷暖房シーズン時、点検 | 年２回
及びフィルター清掃
空調機（6台）、
ファンコイルユニット（13台）
|  |  | ・冷暖房シーズン時、点検 | 年２回
及びフィルター清掃
|  |  | ・冷媒ガス・ドレン管点検 | 年２回
|  | 受水槽の内部点検 | 空調用受水槽
|  |  | ・シーズン時、点検及び | 年１回
内部清掃
空調設備保守点検業務費用 計

## 7備品
施設管理業務別内訳書－７（備品維持管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施設管理 | 備品維持管理 業務 | 備品維持管理業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 在籍把握 | 適宜
|  |  | 点検・清掃 | 適宜
|  |  | 簡易な補修 | 適宜
備品維持管理業務費用 計

## ８電気工作物
施設管理業務別内訳書－８（自家用電気工作物保安管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施設管理 | 自家用電気 工作物 保安管理 業務 | 自家用電気工作物保安管理業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 月次点検 | 月１回
（絶縁常時監視装置設置）
|  |  | 年次点検 | 年１回
|  |  | 臨時点検 | 必要の都度
自家用電気工作物保安管理業務費用 計

## ９消防設備点検
施設管理業務別内訳書－９（消防設備点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 消防設備 点検業務 | 消防設備点検業務 |  |  | 年２回 | 1 | 式
作業内容
|  | 消火器具 | 小型消火器 | ２３本
|  | 自動火災報知設備 | 受信機Ｐ型１級９／１０Ｌ | １台
|  |  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | ３５個
|  |  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | １２個
|  |  | 煙感知器光電式２種 | ２９個
|  |  | 発信機Ｐ型１級－２級 | ７個
|  |  | 電鈴 | ８個
|  |  | 表示灯 | ７個
|  |  | 常用電源 | １式
|  |  | 予備電源 | １式
|  |  | 配線点検 | １式
|  | 防排煙 設備 | 煙感知器光電式３種 | ６個
|  |  | 防火扉 | ５枚
|  | 誘導灯 設備 | 小型・中型 | １５台
|  |  | 大型 | ６台
|  |  | 信号装置 | １台
|  |  | 連動試験 | ２１個
|  |  | 常用電源 | １式
|  |  | 配線点検 | １式
|  | 非常放送設備 | スピーカー回路
|  |  | (1回線～10回線) | １式
|  |  | 自火報連動試験 | １式
作動試験(カット試験含む)
１式
|  |  | スピーカー | ３０個
|  |  | 表示灯 | ７個
|  |  | 常用電源 | １式
|  |  | 予備電源 | １式
|  |  | 配線点検 | １式
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | 加圧送水装置(Ｐ・Ｍ) | １組
|  |  | 加圧ポンプ | １台
|  |  | 呼水装置 | １台
|  |  | 起動装置 | １式
（圧力ポンプ・圧力スイッチ）
|  |  | 消火水槽 | １基
|  |  | ポンプ制御版 | １面
ヘッド ４３５個
|  |  | 流水検知装置 | ４台
|  |  | 補助散水栓 | ４基
|  |  | 表示盤 | １台
|  |  | 連動試験 | １式
|  |  | 送水口 | １組
|  |  | 常用電源 | １式
|  |  | 配線点検 | １式
施 設 管 理 | 消防設備 点検業務 | 自家発電設備 | ディーゼルエンジン | １台
|  |  | 制御盤 | １面
|  |  | 起動装置 | １式
|  |  | 燃料・水タンク及び配管 | １式
|  |  | 連動試験 | １式
|  |  | 配線点検 | １式
消防設備点検業務費用 計

## １０建築物・建築設備
施設管理業務別内訳書－１０（建築物・建築設備点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 建築物・ 建築設備 点検業務 | 建築物 |  | 3年以内ごと | 1 | 式
対象
森の家
|  | 建築設備（昇降機等以外） |  | 1年以内ごと | 1 | 式
対象
換気設備
非常用照明装置
|  |  | 給排水設備 | 適宜
|  |  | 電気設備 | 適宜
建築基準法に基づく定期点検業務費用 計

## １１駐車場自動ゲート
施設管理業務別内訳書－１１（駐車場自動ゲート保守点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 駐車場自動ゲート 保守点検 業務 | 駐車場自動ゲート保守点検業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 定期点検 | 年４回
( 5月、8月、11月、2月 )
緊急点検
故障発生時に随時
全自動式バーゲート装置
各部調整、交換、掃除、
注油、確認
駐車場自動ゲート保守点検業務費用 計