自主点検チェック表

|  |  |
| --- | --- |
| 自主点検実施者 | 点検年月日 |
|  |  |

◆事業所の情報をご記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 事業所名 |  |
| 代表者名 |  |
| 事業所の所在地 |  |
| 電話番号 |  |
| 事業所代表メールアドレス |  |

◆チェック項目の質問に沿って記入してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | ■高圧ガス販売事業の届出以降に、事業所名・代表者に変更はありませんか？□　変更なし□　変更あり　（変更年月日：　　　年　　　月　　　日）➡『高圧ガス製造許可等記載事項変更届』の提出が必要です。➡様式は北九州市のホームぺージからダウンロードできます。北九州市消防局　様式ダウンロード　高圧ガス保安法関係と検索🔎参考URL<https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shoubou/30500017.html> | 【根拠】・北九州市高圧ガス保安法事務処理要綱第１６条 |
| ２ | ■保安教育を行っていますか？□　行っている⇒保安教育の内容や結果を記録・保存するように努めてください。消防局への報告は不要です。* 行っていない

➡従業者に対する保安教育は、高圧ガス保安法で事業者に義務付けられていますので、計画的に実施してください。　消防局への報告は不要です。[保安教育の例]高圧ガス保安協会のホームページに掲載している事故映像や事故事例を参照し、関係職員で情報共有した。等高圧ガス保安協会　事故情報と検索🔎参考URL　<https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/> | 【根拠】・高圧ガス保安法第２７条 |
| ３ | ■冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、冷媒ガスが漏えいしていませんか？□　異常なし□　異常あり | 【根拠】・冷凍保安規則第２７条 |
| ３ | ■冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取り扱いをしていませんか？□　遵守している□　遵守していない■高圧ガスの引き渡し先の保安状況を明記した台帳を備えていますか？□　準備している□　準備していない⇒台帳を記録・保存しなければなりません。 | 【根拠】・冷凍保安規則第２７条 |
| ４ | ■販売をする高圧ガスの種類を変更している場合、届け出ていますか？□　届け出ている□　届け出ていない➡『販売に係る高圧ガスの種類変更届書』の提出が必要です。➡様式は北九州市のホームぺージからダウンロードできます。北九州市消防局　様式ダウンロード　高圧ガス保安法関係と検索🔎参考URL　<https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shoubou/30500017.html> | 【根拠】・冷凍保安規則第２８条 |