年　　月　　日現在

防火・防災管理業務の委託状況表

| 防火・防災管理者の業務委託 （防火・防災管理者の業務を第三者へ委託している場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | （例）氏名（名称） △△管理株式会社 代表取締役（氏名） 住所（所在地） 電話番号 |  |  |
| 防火・防災管理業務の一部委託 （防火・防災管理業務を第三者へ委託している場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再受託者の有無 |  |  |  | □無 □一部有 □全部 |  |  |  |  | 通報承認 | □無 □有（承認番号〇〇〇〇〇） |
| 防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） - 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  | （例）１階防災センター |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  | （例）営業時間内１５名、時間外５名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  | （例）全域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | （例）２４時間体制 |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  | （例）昼間定期的、夜間２時間毎実施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  | （例）昼間２名、夜間１名 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | （例）全域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | （例）２４時間体制 |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

被害想定

別表２

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
| ６．ライフライン等被害 | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
| ７．火災等の発生 | 20 |  |  |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
| ８．人的被害 | 23 |  |  |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
| ６．ライフライン等被害 | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
| ７．火災等の発生 | 20 |  |  |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
| ８．人的被害 | 23 |  |  |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |

防火・防災管理委員会構成表（例）

別表３

|  | 事 業 所 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 代表取締役社長 ○○ ○○ | 管理権原者 |
| 副委員長 | 取締役副社長 ○○ ○○ | ※統括防火・防災管理者 （共同防火・防災管理が該当する場合） |
| 副委員長 | 総務部長 ○○ ○○ | 防火・防災管理者 |
| 委員 | 庶務課長 | ２階地区隊長 |
|  | 人事課長 |  |
|  | 経理課長 | ５階地区隊長 |
|  | 施設課長 |  |

※　共同防火・防災管理に該当する場合を示す。

ＰＤＣＡ小委員会

|  | 事 業 所 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 小委員会長 | （Ａ）事業所 ○○ ○○ | 統括防火・防災管理者 |
| 委員 | （Ａ）事業所 ○○ ○○ | 防火・防災管理者 |
|  |  | 統括管理者 |
|  |  | 統括者 |
|  |  | 防火・防災担当者 |
|  |  | 火元責任者 |

※必要に応じ、小委員会、分科会等を設置するものとする。

防火・防災管理委員会構成表(例)

別表３－１

|  | 事 業 所 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 学長 ○○ ○○ | 管理権原者 |
| 副委員長 | 学部長 ○○ ○○ | すべての学部長を副委員長とする |
| 副委員長 | ○○部長 ○○ ○○ | 防火・防災管理者 |
| 委員 | ○○課長 | 統括管理者（自衛消防隊長） |
|  | △△学部事務長 | 副防火・防災管理者 |
|  | □□学部事務長 | 副防火・防災管理者 |
|  | 経理課長 |  |
|  | 施設課長 |  |

防火・防災管理者連絡会

|  | 事 業 所 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 小委員会長 | 事務局 ○○ ○○ | 防火・防災管理者 |
| 委員 | ○○学部 ○○ ○○ | 副防火・防災管理者 |
|  | △△学部 | 副防火・防災管理者 |
|  |  | 防火・防災担当責任者 |
|  |  | 統括管理者 |
|  |  | 統括管理者の代行者 |

※必要に応じ、小委員会、分科会等を設置するものとする。

防火対象物実態把握表（例）

別表4

(　　　　年　　月　　日現在)

管理権原者氏名｛　　　　　　　　　　｝

防火・防災管理者氏名｛　　　　　　　　　　｝

| 防火対象物の現状 | 項 目 |  | 内 容 | 項 目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所有形態 |  | 単独・共有・区分所有・ その他（ ） | 直通階段 |  |  | 屋内（ 本） 屋外（ 本） |
|  | 建築年月日 |  | 年 月 日 | 建物内の事業所数 |  |  |  |
|  | 階層 |  | 地上 階、 地下 階 | 防災センター |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 全体の用途 |  |  | 共同防火・ 防災管理 |  | 設置の対象 | 該 ・ 否 |
|  | 建物全体の面積 |  | ㎡ |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 建物全体の 収容人員 |  | 名 | 防火・防災管理 業務の一部委託 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 建物構造 |  | 耐火・準耐火・防火・木造 | その他 |  |  |  |
| 事業所の使用状況 | 使用年月日 |  | 年 月 日 | 当該事業所と建物所有者との関係（貸借形態） |  |  | 賃借・転借・単独・共有・ 区分所有（その他） |
|  | 事業所の床面積 |  | ㎡ | 共同防火・ 防災管理 |  | 設置の対象 | 該 ・ 否 |
|  | 事業所の 使用階数 |  | 階 |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 事業所の用途 |  |  | 防火・防災の 一部委託状況 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 事業所の 収容人員 |  | 名（内・従業員 名） |  |  |  |  |
| 危険物施設の状況 | 危険物施設等の 区分･場所 |  |  | 建築設備の状況 | 非常用 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  | 品名 |  |  |  | その他の ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  |  |  |  |  | ｴｽｶﾚｰﾀｰ |  | 該・否 設置数（ ） |
|  | 届出・許可 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 消防用設備等の設置状況 | 消防設備 | 消火器 | 該 ・ 否 | 警報設備 | 自動火災 報知設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 屋内消火 栓設備 | 該 ・ 否 |  | 放送設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | 該 ・ 否 | 避難設備 | ガス漏れ 火災警報 設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 泡消火 設備 | 該 ・ 否 | 消火活動上必要な設備 | 排煙設備 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 不活性 ガス消火設備 | 該 ・ 否 |  | 連結送水管 |  | 該 ・ 否 |
|  |  | 粉 末消火設備 | 該 ・ 否 |  | 非常コンセント設備 |  | 該 ・ 否 |

| 番号 | 建物名称等 | 建物年月日 | 階数 | 用途 | 建面積 | 延べ面積㎡ | 建物構造 | 収容人員 | 直通階段 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 危険物 | 消火設備 | 警報設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例１ | Ａ棟 | 平成8年9月3日 | ２ | ○○学部 | ４０００ | ８０００ | 準耐火 | ５００ | ４ | ２ | 一般取扱所 | 消火器30本 | 自火報 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4類 | 泡消火設備 | 放送設備 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2石油 |  |  |
| 例２ | Ｃ棟 | 平成７年８月3日 | ５ | △△学部 | ７５００ | １２０００ | 耐火造 | １２００ | ４ | ６ | なし | 消火器30本 | 自火報 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | スプリンクラー | 放送設備 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内消火器 |  |

別表４－２

防火対象物実態把握表（例）

（　　　年　　月　　日　　現在）

管理権原者氏名〔　　　　　　　〕

防火・防災管理者氏名〔　　　　〕

予防活動組織編成表（百貨店等の記載例）

| 管理権原者 役職・氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 別表５ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者 役職・氏名 店長・○○ ○○ |  |  |  |
| 防火・防災担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| 担当区域 | 氏名 | 担当区域 | 氏名 |
| 地下１階 | 保安室長 | 保安室 | ○○○○ |
|  | ○○○○ | 駐車場、機械室 | ○○○○ |
| １階 | １階売場主任 ○○○○ | 日用品売場 | ○○○○ |
| ２階 | ２階売場主任 ○○○○ | 婦人服売場 | ○○○○ |
| ３階 | ３階売場主任 ○○○○ | 紳士服売場 | ○○○○ |
| ４階 | ４階売場主任 | 家具用品売場 | ○○○○ |
|  | ○○○○ | 電気製品売場 | ○○○○ |
| ５階 | ５階売場主任 | 子供服売場 | ○○○○ |
|  | ○○○○ | おもちゃ売場 | ○○○○ |
| ６階 | ６階売場主任 | 食堂 | ○○○○ |
|  | ○○○○ | 従業員休憩所 | ○○○○ |
| ７階 | 総務課長 ○○○○ | 従業員更衣室 | ○○○○ |

自主検査チェック表（例）

| 実施項目及び確認箇所 別表６ |  |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 天井 仕上材に、はく離・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ、漏水による滲み等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 火気使用設備器具 | (1) | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | 電気器具 ① コードの亀裂、劣化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② タコ足の接続を行なっていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用いているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 防火・防災管理者確認 |  |
| 構造関係 ○○○○ 避難関係 ○○○○ |  |  | ○年４月１日 ○年４月１日 | 火気使用設備器具 ○○ ○○ 電気器具 ○○ ○○ | ○年４月５日 ○年４月５日 |  |  |  |

（備考）検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合はを付する。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとする。

消防用設備等自主点検チェック表（例）

| 実施設備 別表７ | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （○年○月○日実施） | （１）設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  | （２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |
|  | （３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |
|  | （４）ホースに変形、損傷、劣化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |  |
|  | （５）圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （○年○月○日実施） | （１）使用上の障害となる物品がないか。 |  |  |
|  | （２）消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
|  | （３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |
|  | （４）表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 （○年○月○日実施） | （１）散水障害はないか。 |  |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | （３）送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |  |
|  | （４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形がないか。 |  |  |
|  | （５）制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （○年○月○日実施） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | （３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | （４）感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| 避難器具 （○年○月○日実施） | （１）避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
|  | （２）格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | （３）開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
|  | （４）降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |
|  | （５）標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 （○年○月○日実施） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  | （２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | （３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | （４）不転倒、ちらつき等がないか。 |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火･防災 管理者確認 |  |
| ○○ ○○ |  |  |  |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

消防機関への届出、連絡事項等の一覧

別表８

| 種別 | 届出の時期 | 届出者 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を選任したとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 防災管理者選任（解任）届出 | 防災管理者を選任したとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 防火管理に係る消防計画 作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者 及び 防火・防災管理者 |
| 防災管理に係る消防計画 作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者 及び 防火・防災管理者 |
| 自衛消防組織の設置の （変更）届出 | 自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき | 管理権原者 |
| 自衛消防訓練の実施の通報 | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火・防災管理者 |
| 消防用設備等点検結果の報告 | １年に１回 | 管理権原者 又は 防火・防災管理者 |
| 防火対象物点検報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| 防災管理点検報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| 防火対象物使用開始届出 | 使用を開始する日の７日前まで | 管理権原者 |
| 防火対象物工事等計画届出 | 修繕、模様替え、避難通路の変更などを行う場合は、工事に着工する日の１０日前まで | 管理権原者 |
| その他 | 法令に基づく諸手続きを行う場合 | 管理権原者 又は 防火・防災管理者 |

防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧

1　甲種防火管理再講習・防災管理再講習の修了証の写し

2　消防計画（防火・防災）の届出に係る書類の写し

3　防火管理者・防災管理者の選解任に係る書類の写し

4　自衛消防組織の設置の届出の写し

5　共同防火・防災管理協議事項の届出に係る書類の写し

6　防火対象物の点検結果及び防災管理の点検結果の報告書の写し

7　防火対象物点検・防災管理点検に関する特例認定に係る申請書の写し

8　特例認定に係る（認定・不認定）通知書

9　消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の届出に係る書類の写し

10　消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の検査に係る検査済証

11　消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書の写し

12　消防計画に基づき実施される事項の状況を記録した書類

13　消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表

14　その他防火・防災管理上必要な書類

別表９

休日・夜間等の防火・防災管理体制（例）

別表１０

1.休日の指揮体制

防災センター責任者

防災センター勤務員

（○名）

消防・防災設備要員

（○名）

消火担当

安全防護担当

※　休日出勤者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。

防災センター

宿日直責任者

火気・施錠管理

通報連絡担当

消火担当

２.夜間の指揮体制

防災センター責任者

防災センター勤務員

（○名）

※　夜間の残業者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。

防災センター

宿日直責任者

駐車場要員

（○名）

火気・施錠管理

通報連絡担当

消火担当

消防・防災設備要員

（○名）

消火担当

安全防護担当

消火担当

別表１１

建物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（例）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物・周囲等 | 街灯の支柱の固定状況（ボルト等の緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 照明器具の取り付け状況（ボルト等の緩み・腐食）、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 看板及びモニュメント等の固定状況（ボルト等の緩み・腐食）、本体の腐食・変形・損傷 |  |  |  |
|  | 屋外階段の床面の亀裂・変形・損傷・手すりの取り付け状況等 |  |  |  |
|  | 自動ドアー、回転ドアーの取り付け状況、作動状況等 |  |  |  |
| 屋 上 | 水槽の固定状況（ボルト等の緩み・腐食・変形）、本体の腐食・変形・損傷 |  |  |  |
|  | 配管等の固定の状況、接合部の状況（漏れ・腐食・変形） |  |  |  |
|  | フレキシブルチューブ等緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 外壁清掃用ロボットアーム又はゴンドラ等の取り付け状況、本体の腐食・変形・損傷・安全装置の機能 |  |  |  |
|  | その他の設備等の固定状況 |  |  |  |
| エントランス・ロビー | 照明設備の取り付け状況（固定ボルトの緩み等）、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 天井吊り下げ看板等の固定状況・吊り下げロープ、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 看板、モニュメント等の固定状況、変形・損傷 |  |  |  |
|  | 大型の室内植栽等の固定、移動防止措置の状況 |  |  |  |
|  | 長いす、ベンチ等の固定、移動防止措置の状況 |  |  |  |
| 電気・空調・機械室等 | 設備・機器間及び壁体との間隔（離隔距離）が保たれているか（物品等の放置はないか） |  |  |  |
|  | 設備・機器の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 配線、配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | フレキシブルチューブ等の緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 壁体に亀裂等による漏水等がないか |  |  |  |
|  | 区画となる防火戸の腐食・変形・損傷及び閉鎖機能 |  |  |  |
|  | ダクトの固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　×･･･不備・欠陥　　･･･即時改修

別表１２

収容物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（学校例）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １階・ロビー等 | 照明設備の取り付け状況（ボルト等の緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 案内板・天井吊り下げ看板等の固定状況（腐食） |  |  |  |
|  | 大型の室内植栽等の固定・移動防止等の措置状況 |  |  |  |
|  | 案内センター等のテーブル等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 絵画等の装飾品の転倒・移動・落下防止の措置状況 |  |  |  |
| 事 務 室 等 | 照明設備の取り付け状況（カバー等の緩み等） |  |  |  |
|  | 事務机等の転倒・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 家具・パソコン等の電気製品等の転倒・落下防止の措置状況 |  |  |  |
|  | パーテーション等の固定状況 |  |  |  |
|  | ショーケース等のガラス部分の破損・落下等防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 引き戸、扉の開閉状況（固定金具の損傷・変形） |  |  |  |
|  | ロッカー等の固定状況 |  |  |  |
| 食 堂 部 分 等 | 調理器具等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 調理用配管等の固定状況、接合部の状況（腐食・変形） |  |  |  |
|  | 天蓋等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 食器、食材等の転倒・移動・落下防止の措置状況 |  |  |  |
|  | テーブル等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
|  | 各種装飾品等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
| そ の 他 | 休憩用テーブル、椅子等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 音響設備等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 事務室内等の配線、配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 防災センター内の操作卓、什器の固定状況 |  |  |  |
|  | 壁体に亀裂等による漏水等がないか |  |  |  |
|  | ダクトの固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 消火器等の転倒・落下・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 屋上の植栽等の固定状況 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　×･･･不備・欠陥　　･･･即時改修

別表１３

収容物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（百貨店例）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １階・エントランス等 | 照明設備の取り付け状況（固定ボルトの緩み等）、本体の損傷 |  |  |  |
|  | 売場案内板・天井吊り下げ看板等の固定状況・吊り下げロープ、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 大型の室内植栽等の固定・移動防止等の措置状況 |  |  |  |
|  | 窓ガラス、内装材料等の固定状況 |  |  |  |
|  | インフォメーションセンター等のテーブル等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 商品ケース、化粧品売場（化粧台、鏡）等の転倒・落下・移動防止の措置状況 |  |  |  |
| 屋上 | 仮設売場等の間仕切り等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 休憩用テーブル、いす等の固定・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 仮設ステージ台、音響設備等の固定状況 |  |  |  |
| 各売り場（地下 階～ 階） | 照明設備の取付け状況（固定金具等の緩み等）、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 内装天井、公告板等の固定状況・吊り下げロープ、本体の変形・損傷 |  |  |  |
|  | 商品ケース等の転倒・落下・移動防止の措置状況（固定具の変形・損傷） |  |  |  |
|  | ショーケース等のガラス部分の破損、落下等の防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 商品棚、商品展列ワゴン等の移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 売場内の什器等の転倒・落下・移動防止の措置状況（固定・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 家具・電気製品売場等の展示商品の転倒・落下・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 衣服売場のマネキン人形、試着室、鏡等の転倒・落下・移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 特設会場、催し物会場等の実演販売器具、売場区画間仕切り等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
|  | バックヤード及び避難通路確保のための措置状況 |  |  |  |
| レストラン部分 | 火気使用設備、調理器具等の固定・移動防止措置の状況 |  |  |  |
|  | 調理用配線・配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 絵画等の装飾品の落下、移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | 厨房ダクトの固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 食器、調味・食材等の転倒・落下の措置状況 |  |  |  |
|  | 顧客等のテーブル、椅子等の移動防止の措置状況 |  |  |  |
|  | レジ機等の転倒・落下・移動防止の措置状況 |  |  |  |
| その他 | 防災センター：操作卓、什器等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
|  | 機械室 ：各種設備、施設等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　×･･･不備・欠陥　　･･･即時改修

別表１４

製造工程施設設備等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表(工場例)

（ゴムタイヤ工場の例）　　○○工場

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場事務室等 | 照明設備の取り付け状況（カバー等の緩み等） |  |  |  |  |
|  | 事務机等の転倒・移動防止の措置状況 |  |  |  |  |
|  | 什器・パソコン等の電気製品等の転倒・落下防止の措置状況 |  |  |  |  |
|  | パーテーション等の固定状況 |  |  |  |  |
|  | ショーケース等のガラス部分の破損・落下等の防止措置状況 |  |  |  |  |
|  | 引き戸、扉の開閉状況（固定金具の損傷・変形） |  |  |  |  |
|  | ロッカー等の固定状況 |  |  |  |  |
|  | 各種表示板等の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |  |
| 保管工程 | 屋外 | 屋外保管の原材料・成果品等の保管状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
|  |  | 屋外照明設備の取付け状況（地盤の固定、カバー等のボルトの緩み等） |  |  |  |
|  |  | 屋外保管ラック等の固定状況（ボルト、地盤等の緩み損傷等ストッパーの緩み） |  |  |  |
|  | 屋内 | 屋内保管の原材料・成果品等の保管状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |
|  |  | 屋内保管ラック等の固定状況（ボルト、地盤等の緩み損傷等ストッパーの緩み） |  |  |  |
|  |  | 保管ボックス等の固定状況（ボルト、地盤等の緩み損傷等ストッパーの緩み） |  |  |  |
|  |  | 照明設備の取付け状況（地盤の固定、カバー等のボルトの緩み等） |  |  |  |
| 混和工程 | 消火設備の固定状況（耐震措置、壁・床等へ固定ボルトの緩み、損傷） |  |  |  |  |
|  | 混和設備の固定状況（タンク、攪拌機等の固定ボルト等の緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | モーター等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | 天蓋・ダクト等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | 配線・配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
| 成形工程 | 押出装置の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | 成形機の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | 裁断機の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
|  | 厨房ダクトの固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |  |
| テリテー等 | 集塵設備 | 集塵設備装置の固定状況（転倒・落下・移動防止措置） 設備等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） ダクト等の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形・損傷） |  |  |  |
|  | 金型の保管状況（転倒・落下・移動防止措置） |  |  |  |  |
|  | 制御盤等の転倒・落下・移動防止措置 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　×･･･不備・欠陥　　･･･即時改修

別表１５

危険物品等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（例）

|  | 実 施 項 目 |  |  | 検 査 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 化学薬品等の収容戸棚は、施錠されているか |  |  |  |
| ２ | 化学薬品等の収容戸棚は、転倒・移動防止がされているか |  |  |  |
| ３ | 容器は、多段積みされていないか |  |  |  |
| ４ | 容器は、種類別に収容区分されているか |  |  |  |
| ５ | 容器は、転倒・落下防止がされているか |  |  |  |
| ６ | 容器のフタは確実に閉められているか |  |  |  |
| ７ | 引火性の高い危険薬品は、下段又は不燃性の箱に収容されているか、 または、落下防止のバーを設けてるか |  |  |  |
| ８ | プラスチック容器にひびや歪みはないか |  |  |  |
| ９ | ガラス製器具は老朽化していないか カゴに格納されているか |  |  |  |
| 10 | 高圧ガスボンベは、固定されているか |  |  |  |
| 11 | 消火器は、所定の位置に置かれているか |  |  |  |
| 12 | 実験台は、整理整頓されているか |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　×･･･不備・欠陥　 ･･･即時改修

非常用物品等の一覧

別表１６

| 種 別 | 品 名 |
| --- | --- |
| 応急手当用品 | ①医薬品：殺菌消毒剤、火傷薬、整腸剤、止血剤、絆創膏等 ②救急用品：止血帯、包帯、ガーゼ、三角巾、脱脂綿、ナイフ、ハサミ、ピンセット、体温計、副木、毛布等 |
| 救出作業資器材 | ジャッキ、掛矢、のこぎり、バール、スコップ、つるはし、はしご、ロープ、鉄パイプ、万能斧、エンジン式チェーンソー、担架、毛布等 |
| 非常用物品 | ①懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、携帯用拡声器、メガホン、携帯ラジオ、予備電池、非常用照明器具、ビニール袋等、 ②衣類等（ヘルメット、防災ずきん、軍手、替え下着、タオル、毛布、防寒衣、運動靴） |
| 生活必需品 | ①食料（缶詰、乾パン、インスタントラーメン等）３日分（従業員数×３日） ②飲料水３日分（従業員数×１人１日３ℓ×３日） ③携帯燃料、カセットコンロ、カセットボンベ ④簡易トイレ（薬剤により固形化するものを含む） ⑤寝具等（毛布、寝袋等） |
| 非常持ち出し品 | ①施設・設備台帳 ②自社・関連企業従業員・出向者等一覧表 ③顧客リスト、契約リスト等の部署ごとの重要書類、貴重品、フロッピーディスク、光ディスク |
| その他（事業内容に応じ）：防水シート、組立式テント、トランシーバー等 |  |

※防災資機材を持ち出しやすい場所に備蓄・保管する。

※備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管する。

※数量については、事業所の収容人員により定めるものとする。

自衛消防隊の編成と任務（編成表）

別表１７-１

自衛消防組織編成表（　　時間帯○○時○○分～○○時○○分）

＜地区隊＞

△△△△地区隊

地区隊長　○○課長

△△△△地区隊

地区隊長　○○課長

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

統括管理者の代行者兼副隊長

管理権原者

指揮班・通報連絡（情報）班

(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

▽▽▽▽地区隊

地区隊長　○○課長

通報連絡（情報）班(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

初期消火班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

※　各班は、任務を適切に行うため、おおむね２人以上の要員を置かなければならない。ただし、被害想定、訓練の検証結果により増減することができる。

統括管理者

＜本部隊＞

初期消火班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

避難誘導班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

安全防護班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

応急救護班　　　　　(Ｘ名)

班長　○○○係長

班員　○○○係　他

自衛消防組織の編成と任務（任務表）

別表１７-２

１　本部隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言等が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言等が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮班・ 通報連絡（情報）班 | １ 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 ２ 消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡 ３ 在館者に対する指示 ４ 関係機関や関係者への連絡 ５ 消防用設備等の操作運用 ６ 避難状況の把握 ７ 地区隊への指揮や指示 ８ その他必要な事項 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する | １ 報道機関等により警戒宣言発令等に関する情報を収集し、統括管理者に連絡する ２ 周辺地域の状況を把握する ３ 放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する周知を図る ４ 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資器材の確認をする ５ 在館者の調査 ６ その他 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当として編成する | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講じる |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措 置 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する | 上記の初期消火班の任務と同様とする |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする |

２　地区隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護班は、点検担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務に同じ。 |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急処置 | 応急救護班は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強、整備を行う。 |

自衛消防組織の編成と任務作成上の留意事項

編成表

(1) 　　の部分は、事業所に即した内容とすること。

(2) 時間帯欄については、当該事業所の営業時間帯又は就業時間帯を記入すること。

(3) 統括管理者の代行者を定める場合は、代行できる時間帯に間隙がないよう定めること。

(4) 防火対象物本部隊の各班、地区隊長、地区隊の各班については、構成人数及び班長、班員の役職名等を記入すること。

(5) 時間帯により構成員の数が変動する場合は、就業人員数が最大となる時間帯を基準とした編成を行うこと。また、人員が減少した場合でも、残った人員により、各班の活動が行える体制を考慮した編成を行うこと。

自衛消防組織装備品リスト（例）

別表１８

| 任務別 | 品名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 | 有無 | 用意が推奨される資機材 | 有無 |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 消火器具 |  | 防火衣、可搬消防ポンプ |  |
|  |  |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  |  |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面 （平面図・配管図・電気設備図等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 傷病者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車イス |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| 搬出 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） |  | 防水シート |  |
|  |  |  | 保管標識 |  |
| その他 | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  | 携帯発電機 |  |

※　資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管する。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管する。

※　食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　１日／３リットル）：必要日数×必要人数分

自衛消防業務講習受講者一覧（例）

別表１９

（　　　　年　　月　　日）

| 氏 名 | 担当任務等 | 受講年月日 | 資格番号 | 再講習年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○ ○○ | 統括管理者 | 平成○○年○月○日 | 第○○○○○号 | 平成○年○月○日 |  |
| ×× ×× | 通報連絡班長 | 平成××年×月×日 | 第○○○○○号 | 平成○年○月○日 |  |
|  | 初期消火班 |  |  |  |  |
|  | 避難誘導班 |  |  |  |  |
|  | 救出救護班 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |

教育の実施時期等（例）

別表２０

| 対象者 | 時 期 | 回 収 | 防火・防災管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 | 催物主催責任者 | 統括管理者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時1回 | ○ |  |  |  | ○ |
| 正社員 | ○月、○月 | 年２回 | ○ |  |  |  | ○ |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  | ○ |
| 派遣社員 | 採用時等 | 採用時1回 その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| アルバイト・ パート | 採用時等 | 採用時1回 その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| 自衛消防組織の要員 | 配置時 | 1回以上 | ○ |  |  |  | ○ |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  |  |  |  | ○ |
| 催物係員 | 催物開催前 | 1回以上 | ○ |  |  | ○ |  |
|  | 催物開催中 | 必要の都度 |  |  |  | ○ |  |
| 備考 | ○印は、対象者に対する実施者を示す |  |  |  |  |  |  |

別表２１

自衛消防訓練実施結果記録書（例）

| 実施日時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施範囲 | 全体 ・ 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |  |
| 訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □火災□地震□その他の災害（ 棟 階） 具体的な内容： |  |  |  |  |  |  |
| 訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □ 総合訓練 |  |  |  |  | 名 |  |
|  | 個別訓練 | □ 消火訓練 |  | 名 | □ 通報訓練 |  | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 |  | 名 |  |  |  |
|  |  | □ その他 （ ） |  |  |  |  | 名 |
| 訓練参加者 内 訳 | 従業員 ・ 居住者等（全員 ・ 一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 本部隊員 名（うち防災センター要員 名） 地区隊員 名 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練指導者 | 職・氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推奨事項 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反省点 |  |  |  |  |  |  |
| 記録作成者 | 職・氏名 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、

消防隊への情報提供など、一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付する。

別表２２

訓練検討結果報告書（例）

| 検討事項 | 課 題 | 具体的な改善方法 |
| --- | --- | --- |
| １ 地震発生時の初動対応 |  |  |
| ２ 自衛消防組織の活動 （自衛消防隊本部、本部隊の活動） |  |  |
| ３ 自衛消防組織の活動 （地区隊の活動） |  |  |
| ４ 災害対策本部の運営状況 |  |  |
| ５ 応急救護所の活動状況 |  |  |
| ６ 資機材の活用状況 |  |  |
| ７ 一時退避場所の状況 |  |  |
| ８ エレベーター閉じ込め事案の対応 |  |  |
| ９ 教育訓練 |  |  |
| １０ ライフライン |  |  |
| １１ その他 |  |  |

※　この報告書の様式及び検討項目等は一例を示したものであり、訓練内容に応じ、その検討結果

を報告書として作成し、防火・防災管理委員会へ報告する。

○○○ビル防火防災協議会地震災害対策本部

１　目的

別記１

地震災害は、同時多発し、その活動は長時間と多くの人の協力が必要となることから、社内が一体となって人命の安全と被害の軽減及び復旧対策等を行うため「地震対策本部」を設置する。

２　設置時期

震度６強以上の地震が発生した場合に設置する。

３　活動内容

地震対策本部は、被害状況の把握、自衛消防活動の支援、応急対策の決定、復旧計画の策定等地震災害全般にわたって決定する。

４　組織及び任務

（１）本部長は社長、副本部長は担当役員等、総括班長は、防火・防災管理者とする。

（２）本部長は、地震災害活動の最高指揮者として自衛消防組織の行う活動を統括する。

（３）副本部長は、本部長を補佐するとともに自衛消防組織の円滑な活動について支援する。

（４）総括班長は、自衛消防組織の活動の支援活動（庶務的活動）にあたる。

５　対策本部の設置場所

本部長が指定した場所とする。

避難誘導班

初期消火班

地震対策本部長

（社長）

地震対策副本部長

（担当重役）

地震対策本部統括班長

（防火・防災管理者）

自衛消防組織の統括管理者

統括管理者の代行者

設備監視班

救出救護班

重要物搬出班

地区隊

地区隊

地区隊

地区隊

地区隊

情報連絡班

本部隊

※　地震災害活動時には、「連絡通報班」「設備監視班」は、要員を増強する。

※　地震災害活動時には、「初期消火班」「重要物搬出班」は、応急救護所を設置する。

地震発生

倒壊危険

全館一斉避難

その他の危険

周辺の危険

階避難の必要性

全館逐次避難

通常階避難

重要な構造の破壊等

強い余震の危険

複数回同時出火

危険物・ガスの漏出　等

周辺の都市火災の発生等

火災の発生

室内散乱等による負傷の危険　等

情報の逐次提供

必要階への避難情報の連絡

情報の逐次提供

被災状況等から階の優先度を判断

予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制　等

防火区画・設備の損傷　等

全体に危険

及ぶか

別図１

館内情報

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

避難判断基準