職員への明確な指示

火　災

保育施設等が火元の場合

施設長

(主任等)

子どもの避難

自衛防火組織体制

あわてさせず、不安がらせず

第１避難場所　○○○

第２避難場所　△△△

- 「１１９」への通報

- 保護者へ連絡

必ず、保護者に引き渡す

子どもの人員把握、健康観察

（可能なら迎えの依頼）

２　子どもの避難

１　情報の収集に努める

消防署に指示に従う

避難が必要

上記の手順で指示された避難場所へ

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める

- 子どもの誘導

- 避難場所を指示し、

速やかに避難させる

○○保育所（園）です・火事です

場所は……

電話番号は……

目標物は……

出火場所は……

人数は……

通報者は……

- 子どもの人員点呼、健康観察

子どもへの注意

①おさない

②はしらない

③しゃべらない

④もどらない

★ドアを閉める

（空気が入ると火のまわりが早い）

★速やかに外に出る（安全な場所へ）

★避難誘導者が人員点呼（管理者に報告）

★煙の場合はハンカチ使用、姿勢を低く

- 非常持ち出し

◎職員の協力体制・役割分担確認

緊急連絡カード・出欠表・携帯電話

救急用具・保育原簿・卒園児名簿

- 子ども家庭局こども施設企画課へ報告

５８２－２４１３

正確な事実を確実に

※　連絡がとれないこともあり得るため、緊急避難場所や避難経路について、周知徹底を図っておく

※　連絡がとれない場合は、あわてずに避難場所で待機し、保育施設等内には避難先を掲示する

災害が大きい場合の事後処理（火災・地震・風水害）

◎関係機関との連絡調整		　　◎被害状況の報告

◎翌日からの保育についての対応	　　◎保護者への協力要請

保育施設等周辺が火災の場合

３　保護者へ連絡

・出火場所・火災の程度

・周辺の危険個所・風向き

その後は上記の手順参照

地　震

施設長

（主任等）

子どもの避難

自衛防火組織体制

職員への明確な指示な指示

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める

あわてさせず、不安がらせず

- 子どもの誘導①

- 情報収集に努める

判断材料

津波情報を確認

落下物のない安全な場所に集まる

あわててすぐ外へ出ない！

- 子どもの誘導②

★出入り口の戸を開ける

（避難経路の確保）

★避難経路に毛布を敷くなど子どもへの安全対策を行う

★靴を履かせるまたは、

持たせて避難させる

- 避難場所を指示し、

速やかに避難させる

第１避難場所　○○○

第２避難場所　△△△

※ 子どもの人員把握、健康観察

- より安全な緊急避難場所への移動も考え、

職員は的確な判断→指示→行動をとる

- 非常持ち出し

子どもへの注意

①おさない

②はしらない

③しゃべらない

④もどらない

緊急連絡カード・出欠表・携帯

救急用具・保育原簿・卒園児名簿

- 子ども家庭局こども施設企画課へ報告

５８２－２４１３

◎職員の協力体制・役割分担確認

- 保護者への連絡

正確な事実を確実に

必ず、保護者に引き渡す

子どもの人員把握、健康観察（可能なら迎えの依頼）

※　連絡がとれないこともあり得るため、緊急避難場所や避難経路について、周知徹底を図っておく

※　連絡がとれない場合は、あわてずに避難場所で待機し、保育施設等内には避難先を掲示する

災害が大きい場合の事後処理（火災・地震・風水害）

◎関係機関との連絡調整	　　◎被害状況の報告

◎翌日からの保育についての対応　　◎保護者への協力要請

職員への的確な指示な指示

風水害

施設長

（主任等）

子どもの避難

自衛防火組織体制

- 子どもの誘導①

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める

あわてさせず、不安がらせず

- 情報収集に努める

まずは安全な場所に集まる

- 子どもの人員把握、健康観察

判断材料

安全な場所での保育

★浸水・窓ガラスの破損などが起こりうることを想定する

★職員は建物や施設周辺の被害状況を把握する

★園庭や周辺の物を整理する

する。

施設外への避難が必要

- 子どもの誘導②

- 避難場所を指示し、

速やかに避難させる

- 子どもの人員把握、健康観察

第１避難場所　○○○

第２避難場所　△△△

※ より安全な緊急避難場所への移動も考え、

職員は的確な判断→指示→行動をとる

※非常持ち出し

緊急連絡カード・出欠表・携帯

救急用具・保育原簿・卒園児名簿

子どもへの注意

①おさない

②はしらない

③しゃべらない

④もどらない

◎職員の協力体制・役割分担確認

- 子ども家庭局こども施設企画課へ報告

５８２－２４１３

- 保護者への連絡

必ず、保護者に引き渡す

子どもの人員把握、健康観察

（可能なら迎えの依頼）

正確な事実を確実に

※　連絡がとれないこともあり得るため、緊急避難場所や避難経路について、周知徹底を図っておく

※　連絡がとれない場合は、あわてずに避難場所で待機し、保育施設等内には避難先を掲示する

災害が大きい場合の事後処理（火災・地震・風水害）

◎関係機関との連絡調整	　　　◎被害状況の報告

◎翌日からの保育についての対応　　　◎保護者への協力要請

訪問者

組織対応②

退去要請

再侵入

要請拒否

不審者侵入

声かけ

（挨拶、要件を聞く）

事務室へ案内

正当な理由あり

正当な理由なし

事件直後対応・措置

隔離できず

隔離

警察による逮捕

職員による確保

※　明らかに不審者の場合は、ただちに１１０番通報を行うこと

不審者対応

要請に応じる

施設外退去

○○交番に連絡

○○○－○○○○

組織対応①

・隔離

・１１０番通報

・関係機関への連絡

子ども家庭局こども施設企画課

５８２－２４１３

警察へ引き渡し

・子どもの安全確保

・警察との連携

負傷者発生

警察へ引き渡し

組織対応③

・１１９番通報（救急車要請）

・応急手当

・病院へ搬送

侵入者かどうか判断できない場合

○一人での対応は避ける

○相手を刺激しないように対応する（言動に注意）

○対応が必要な場合は速やかに事務室等に案内し判断をする

○判断が難しい場合は，警察などの協力依頼を考える

※　子どもの安全確保のための園内連絡を行う