別紙
移動型エックス線装置取り扱い届
１　使用装置について
（申請対象の装置の型式を記載、同型式が複数台ある場合は装置固有番号も記載）
２  使用場所について（該当する項目番号に○を記入し詳細を記載）
　　１）放射線管理区域内に移動して使用する。（ＣＴ室等で移動して使用）
　　２）放射線管理区域外に移動して使用する。（一時的に管理区域を設定する場合を含む）
ア  手術室で使用する。（１の装置を使用する室すべてを記載）
　　　　　　　ⅰ．一時的な管理区域である標識　　　　　　（有・無）
　　　　　　　ⅱ．従事者用の注意事項の貼付　　　　　　　（有・無）
　　　　　　　ⅲ．手術室の外側における実効線量　規制値　（以下・超える）　
イ  使用する場所は、固定していない。
３  保管場所（保管場所を明記した平面図を添付）
４  保管方法
５　清潔区域（手術室等）に入退室する場合の清潔保持の措置
· 同時に複数台の届出を行う場合は、別様で記載すること
