別紙
在宅医療用エックス線装置取扱い届
１．使用について
　　　１）主な使用目的
　　　２）撮影方法（該当項目に○をして下さい）
　　　　　直接（一般）撮影　　　歯科口内法撮影　　　その他（　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　
    ３）保管場所・保管方法
２．被ばく防護措置について（該当項目に○をして下さい）
　　　１）操作者用の０．２５㎜鉛当量以上の防護衣　　　　　　　　　　（　有　・　無　）
    ２）他の医療従事者（介助者）用の０．２５㎜鉛当量以上の
防護衣　　　　　　（　有　・　無　）

防護手袋      （　有　・　無　）
３．歯科口内法撮影装置について  （該当施設のみ）
　　　１）照射野の直径は６㎝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　以下　・　超える　）
    ２）フィルム保持と照射方向を支持する補助具(ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ)　　（　有　・　無　）
４．手持ち撮影を意図する歯科口内法撮影装置について（該当施設のみ）
　　　１）利用線錐以外の線量が装置表面において0.05mGy/時（ 以下 ・ 超える ）
    ２）公称管電圧７０ｋＶで０．２５ｍｍ鉛当量以上の
取り外しのできない後方散乱シールド　　　　　　　　　　　　　（　有　・　無　）
　※　使用にあたっては「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針」を参考に安全性に配慮して実施すること。

